ТЕПЛООБМІН, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ,
ГАЗОПОСТАЧАННЯ

УДК 697. 432. 5

Моделювання процесу горіння твердого палива в шахтно- шарових топках

М.П.Сенчук1,М.М .Астаф’єва.2

канд. техн, наук, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури, smp_21@ukr.net.

2канд. фіз-мат. наук, доцент, Київський університет імені Бориса Грінченка, m.astafieva@kubg.edu.ua

Розроблена математична модель процесу горіння твердого палива в шахтно-шарових топках з поступальним і обертальним його переміщенням на колосниковій решітці. Наведено аналітичні рівняння для розрахунку основних параметрів зони горіння.

Ключові слова: шахтно-шарова схема спалювання, колосникова решітка з поступальним (обертальним) переміщенням палива, швидкість горіння, математична модель, диференціальне рівняння.

Вступ. Збільшення частки твердого палива у виробництві теплової енергії із забезпеченням ефективності процесу горіння відповідно до нормативних вимог є актуальною задачею [1]. В твердопаливних котлах малої комунальної енергетики здебільшого паливо спалюється в шарових топках, зокрема, в механічних топках з поперечною схемою переміщення палива і повітря. Для спалювання різних видів твердого палива найбільш ефективною схемою організації процесу горіння є шахтно-шарова, яка реалізована в механічних топкових пристроях з плунжерним штовхачем [2, 3]. У такій топці здійснюється комбінований процес спалювання палива: поєднання шахтного спалювання та процесу горіння в шарі на колосниковій решітці. У вертикальній шахті із затискною решіткою відбувається сушіння та газифікація натурального палива, виділення летких речовин з накопиченням в нижній частині шахти однорідного палива з переважаючою часткою коксу, яке інтенсивно підпалюється за протитечійною схемою. Процес горіння коксового залишку палива відбувається на колосниковій решітці за поперечною схемою: дуттьове повітря в необхідній кількості подається під решітку, а паливо, що горить, під дією штовхача переміщується по колосниковій решітці з заданою швидкістю, при якій забезпечується повне його вигорання на прийнятій довжині решітки. Необхідна довжина решітки залежить від якості палива та режимних і конструктивних параметрів зони горіння. Конструкція колосникової решітки з поступальним переміщенням палива, що
горить, застосовується, переважно, в механічних топках механізованих котлів потужністю понад 300 кВт. Для малогабаритних котлів невеликої потужності доцільно застосовувати топки з обертальним переміщенням палива на решітці [3].

Розробка конструкції топкових пристроїв базується на даних нормативної та довідкової літератури [4] та результатах експериментальних досліджень натурних зразків. Одним із напрямків уточнення методики розрахунку топкових пристроїв є аналітичні розрахунки за моделями процесу спалювання твердого палива. Для механічних топок з шахтно-шаровою схемою спалювання нижче наведено розроблену на основі диференціальних рівнянь математичну модель процесу горіння палива в шарі на колосниковій решітці із поступальним та обертальним його переміщенням.

А. Для прямолінійного поступального переміщення палива на решітці.

При побудові математичної моделі припускатимемо, що:

- горіння частинок в шарі протікає при високих температурах за схемою подвійного шару, що горить [2]. Кисень дуттьового повітря витрачається у поверхневому шарі частинки на горіння СО і Н2;

- процес спалювання палива найбільш повно характеризується швидкістю горіння (питомою швидкістю горіння), що визначає швидкість газоутворення і дорівнює відношенню кількості спалюваного (перетвореного в газоподібний стан) палива в одиницю часу до сумарної поверхні реагування [5];

- частинки коксового залишку, що подаються на решітку, мають форму кулі й цю форму зберігають до кінця згоряння;

- переміщення палива на решітці відбувається так, наче кожен поперечний шар складається з частинок палива одного діаметра й має товщину, що дорівнює цьому діаметру; частинки в процесі згоряння осідають, і їх укладка змінюється в межах лише «свого» шару.

Нехай A(xj - діаметр частинки в точці х ; h(x) - висота шару коксу в точці х ; v(x) - лінійна швидкість частинки в точці х ; b - ширина решітки, на якій відбувається спалювання.

Виділимо шар палива, який по осі Ох (поздовжньому розрізу решітки) займає положення від х до х + Ах у деякий момент часу г . Через проміжок часу Аг цей шар займе нове положення між точками А та В (рис. 1). Координати точок А та В на осі Ох будуть, відповідно,

х + г(х)Аг та (х + Ах)+ г(х + Ах)Аг = х + Ах + г(х)Аг + г'(х)АхАг + о(Ах) .

0 х х+Дх А В	їх

Рис. 1. Вигорання палива з поступальним переміщеням на рещітці

/?п

Об’єм виділеного шару палива в моменти часу г і т + Дт з точністю до малих вищих порядків дорівнює, відповідно:

b -Ах,

AFi+ii = h(x + vAr)- b ■ (Ax + v'AxAt + o(Ax)) = AFr + b(hv) ДхАт.

Тоді кількість (n ) частинок у виділеному шарі, порахована в моменти часу г і т + А т, становить:

(1>

(2)

bmhb ,

та

Ць 4 (йу)' - З , ’I(х +	L 8 J J

де т -порізність шару.

За припущенням 4), прийнятим для математичної моделі, кількість частинок у виділеному шарі не змінюється з часом. Тому, прирівнюючи (1) та (2) і переходячи в одержаній рівності до границі при Ах, Аг 0, після нескладних перетворень приходимо до диференціального рівняння

(hv) = 3hv —,

інтегруючи яке, маємо:

h = ct ■ —, сг- довільна стала.	(3)

Із очевидних співвідношень діх) = у(х)Лт та д'(х+ 5(х)) = v(x + Д(х))Дг зміни розміру частинки вздовж решітки після деяких перетворень приходимо до диференціального рівняння

А’(х) _ у'(х)

А(х) v(x )

звідки

8(х)	З,

= const -	.	(4)

Тут vn ,8П - відповідно, початкова швидкість і діаметр частинки на вході на решітку.

Останнє співвідношення показує, зокрема, що відношення діаметра частинки до її лінійної швидкості є величиною сталою упродовж всього горіння.

З урахуванням (4) співвідношення (3) можна переписати так:

^(^) = ту 'З2 (х),	(5)

де hn- початкова висота шаруна вході. Тобто, висота шару пов’язана з діаметром частинок квадратичною залежністю.

Із співвідношення (4) випливає залежність лінійної швидкості частинки коксу від її діаметра:

(6)

(7)

Початкову лінійну швидкість vn легко виразити через технологічні параметри зони горіння з таких міркувань. За час Аг на решітку надходить паливо масою AB = hnbvnATpc, де рс = тр. З іншого боку, ДВ = ВрДт , де Вр - розрахункова витрата палива. Тому р.,hnbvn - Вр, звідки маємо:

" bh„pc bh„mp'

Диференціальне рівняння для визначення діаметра В(х) частинки отримуємо з наступних міркувань. Маса спаленого палива за час Аг у виділеному шарі дорівнює:

а)	за балансом -

АВб = рсAVT - рсAVt+At = -pcb(hv)'дхАг;

б)	за масообміном -

. п „ . „.	„ - .	„ - 6mhb	6mhb

AB = К ASAc = К пЗпАс = К nS1	— АхАс = К	АхАс,

"	1	1	1 яА3	1	3

де Ks - питома швидкість горіння, тобто відношення кількості палива, що згоряє за одиницю часу до сумарної площі поверхні горіння частинок в шарі [5]; AS -сумарна площа зовнішньої поверхні частинок.

Оскільки за законом збереження маси АВ6 = АВм, то

/ 2 6mhb

Pcb(hv) = К	—,

д

(8)

ЗВІДКИ

(М = -К, ■

Скориставшись залежностями (5) та (6) змінних висоти шару и лінійної швидкості від діаметра частинок, виразимо у рівнянні (8) усі невідомі величини через діаметр А(х). Після нескладних перетворень матимемо диференціальне рівняння

А(х)А'(х) = -

Враховуючи, що [5]

_ О,185СоD°,5W0

’ “	А0,5

і позначивши

(9)

■

при17 < PeD = Wdcep/D< 320

,	2 • O,185QD0’5^ 0’5Аи

P^n

As =	2	n- = const,

маємо:

51’5 (х >'(*) = - As.	(10)

Інтегруємо рівняння (10)і отримуємо

|^2’5 (х)=- As X + С,

де С - довільна стала, яку знаходимо з умови повного згоряння палива на кінці решітки, тобто d(lp) = 0 . Визначивши з цієї умови С = Aslp , маємо остаточно:

(11)

Із(11) знаходимо довжину колосникової решітки

(12)

І =

Р 2,5Д

Час горіння розрахуємо з рівняння — = чи те саме, що

інтегруючи його в межах від Одо Ір : 2	.

5 8 (5	'і 5 -

t = |•	Г д| •

3 Vn 12	J

У припущенні, що Ks вигорання, тобто не залежить враховуючи (7), маємо:

У = _+	= J2

(13)

постійна величина протягом усього процесу від S і від х, інтегруючи рівняння (9) та

4d„ hnbmKs

■ х.

Р»п о	Вр

Використавши умову 8г ) = 0 (вкінці решітки діаметр частинки дорівнює нулю), із останнього співвідношення знаходимо довжину колосникової решітки:

8 В

І = и р р 4-h ЬтК

n	S

(14)

Інтегруючи в межах від 0 до І співвідношення dt = —, і враховуючи

(15)

■ ■ при цьому (6), (7) та (14), отримуємо час повного згоряння палива на решітці, що відповідає [2]: t =	.

. . . .

Б. Для обертального переміщення палива на решітці.

Зробимо ті самі припущення 1) - 4), що йу п.А.

Позначимо також ДД- діаметр частинок, розміщених вздовж того радіуса решітки, що утворює з початковим його положенням кут ; h((p) - висота шару частинок на радіусі (далі - «в точці») ; ДД - кутова швидкість частинки в точці ^2; R - радіус решітки, на якій відбувається спалювання (рис. 2).

Нехай у момент часу г виділений шар палива у вигляді сектора АОВ займає положення між променями та +А^. Через проміжок часу Аг Ф 0 цей сектор переміститься і займе положення AflBx. Об’єм секторального шару в момент часу т (АГу )тавмомент г + Аг (АіуіЛг ),відповідно,дорівнює:

АГ. = *	, Аґ.д = АПг +	+ о(Ар,Аг)

Рис. 2. Вигорання палива з обертальним переміщеням на рещітці

Підрахувавши, як у п. А, кількість частинок коксу виділеного шару в ■

' Зш^ А^ Г^)+(^)дД| j _ З^Д-уг І І і враховуючи, що ця кількість не

< тії3 (<р) L	Д 8	))

змінюється з часом, та нехтуючи малими вищого порядку, приходимо до диференціального рівняння

(hrnj _ 3 _ £

ho 8’’

звідки

h = у •	8і-

о\<Р)

момент

момент

т + Ат

(16)

Аналіз відношення	діаметра частки до її кутової швидкості

приводить до висновку— = const = (відношення діаметра частинки до її о

кутової швидкості стале або те саме, що кутова швидкість частинки лінійно залежить від її діаметра).

Із урахуванням останнього факту та значення Cj,(16) набуває вигляду:

*-£ m	<17)

Тобто, і у випадку обертального руху палива по решітці залежність висоти шару від діаметра частинки квадратична.

Формула для початкової кутової швидкості руху палива на решітці встановлюється аналогічно до (7) і має вигляд:

(18)

® = 2Вр

Ф’ /і'їі.тр

Формули, аналогічні до (11), (12), (13) із пункту А, мають вигляд (19), (20),

(21)

)= I As (^-^) 5 ,

S2’5
R =-^—,
2,5<

2

З

(19)

(20)

А

і встановлюються таким самим методом.

У припущенні, що Ks постійна величина протягом процесу вигорання, тобто не залежить від S і від <р, за методикою, запропонованою в п. А, знаходимо формулу для розрахунку радіуса решітки

Е>2 _ V,	■	, Р(Х,

л — — 	 та часу горіння (t):	t -1—-

17dimKs	2Ks

5 І 5 л

t = --І- 4

З ( 2 s

(21)

Останній вираз, як і (15), відповідає формулі для розрахунку тривалості горіння палива при постійній швидкості горіння Ks, наведеній у [2], що підтверджує адекватність побудованої моделі процесу горіння.

Висновки. Ефективність спалювання палива із дотриманням екологічних нормативних показників досягається у пристроях з механізованим процесом горіння. А з урахуванням важливості економити паливні ресурси, впровадження такого класу опалювальних котлів є перспективним напрямком. Тому уточнення методики розрахунку топкових пристроїв різної потужності на підставі адекватних моделей вигоряння твердого палива при різних режимних і конструктивних параметрах зони горіння є важливою задачею. Запропонована у даній статті математична модель процесу горіння в шахтно-шаровій механічній топці на колосниковій решітці з поперечною схемою живлення шару з поступальним (обертальним) переміщенням на ній палива дозволяє зробити ряд висновків про основні параметри зони горіння, розрахувати довжину (радіус) решітки та час повного згоряння на ній палива.

Література

- Енергетична стратегія України на період до 2030 року// Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145-р.

- Основы практической теории горения / Померанцев В.В., Арефьев К.М., Ахмедов Д.Б. и др. - Л.: Энергоатомиздат, 1986. - 312 с.

- Сенчук 37.//.Механізоване спалювання твердого палива в малогабаритних теплогенераторах// //Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Науково-технічний збірник - 2014. - Випуск 17. - С. 89-93.

- Тепловой расчет котлов (нормативный метод). - Санкт-Петербург: ВТИ, НПО ЦКТИ, 1998. - 257 с.

- Сенчук М.П., Макаров А.С. Результаты исследований скорости горения твердого топлива в слое// Тезисы XI симпозиума по горению и взрыву, 18-96 ноября 1996 г. - Черноголовка: Российкая АН, 1996. - Т.1, ч.2. - С. 295-299.

Моделирование процесса горения твердого топлива в шахтно-слоевых топках

М.П.Сенчук, М.Н. Астафьева.

Разработана математическая модель процесса горения твёрдого топлива в шахтнослоевых топках с поступательным и вращательным его перемещением на колосниковой решётке. Приведены аналитические уравнения для расчета основных параметров зоны горения

Ключевые слова: шахтно-слоевая схема сжигания, колосниковая решётке с поступательным и вращательным перемещением топлива, скорость горения, математическая модель, дифференциальные уравнения.

Modelling ofsolid fuel combustion in mine-layers furnaces

M. Senchuk, M. Astafieva

The mathematical model of the combustion of solid fuel in the mine-layer furnaces with translational and rotational movement on grating is developed. The analytical equations of calculating the main parameters of the combustion zone are provided.

Key words: mine-layer burning scheme, grating with forward (rotational) fuel displacement, burn rate, mathematical model, differential equation

Надійшла до редакції 10.04.2015 p.