## Slide 1
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ТА КАМ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
КВАЛІФІКАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА
ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТР
НА ТЕМУ: «ІНЖЕНЕРНА СПОРУДА»
Виконав: здобувач
Даніл ВІЗІРЕНКО
Керівник: к.т.н. доцент
Віра КОЛЯКОВА
КИЇВ-2024

## Slide 2
8250
8250
2
1
3
ОГК
+10.100
+9.500
0.000
Фасад у вісях 1-3
8250
8250
2
3
17500
1
8500
9000
Приямок
1450х1400х500(h)
і=5°
500
і=5°
і=5°
і=5°
Приямок
1450х1400х500(h)
і=5°
і=5°
і=5°
і=5°
1рез.
2рез.
3300
1400
3300
Металева драбина МД-2
2790
2400 2810
2789
500
2400 2811
500
Б
500
500
64
64
А
1
1
2
2
План на відмітці +0,000
Металева
драбина МД-1
8250
8250
2
3
8000
250 250
8000
500
17500
1
500
Бетонна відмостка
400
500
9000
500
500
Приямок 1450х1400х500(h)
0,005
500
Приямок 1450х1400х500(h)
0,005
3
Полімерна мембрана типу "Fatrafol 810/ V" 1,5мм
Утеплювач - Плити Paneltech pw pir soft, =250мм
Розуклонка з бетону С12/15 40...175мм
Несуча конструкція
Стіна з.б.
Утеплювач (мінеральна вата),=100мм
+9.500
Вітробар'єрна плівка Стіновий
профлист
Металева драбина МД-1
Металева драбина МД-1
2
1
1-1
6000
А
9000
Б
Бетонна відмостка
200
2700
500
600
Приямок
1450х1400х500(h)
2-2
8000
500
300
3300
1400
3300
500
500
10000
9000
0.000
+9.500
і=5°
і=3°
і=3°
Стіна з.б.
Праймер бітумний ТехноНІКОЛЬ Вирівнюючий шар із цем.-піщ. р-ну М200
Бетонна підготовка,
=100
Щебенева підготовка, =300
Утеплювач (мінеральна вата),=100мм
Вітробар'єрна плівка
Стіновий профлист
Розуклонка з бетону С12/15 40...175мм Несуча конструкція
Полімерна мембрана типу "Fatrafol 810/ V" 1,5мм
Утеплювач - Плити Paneltech pw pir soft, =250мм
Металева
драбина МД-1
Металева драбина МД-2
Шар підсилення Техноеласт ЕПП, b=350мм
Галтель100x100 з
цементно-піщаного
розчину М100
100
100
80
38
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
50
Герметик "ТехноНІКОЛЬ
№45"
30
10000
Фартух - 2 шари Техноеласт ЕПП, b=500мм
Бітумна мастика
Шнур "Вілатерм" Ø50мм
Пінополістирол "ТехноНІКОЛЬ" Xps Carbon Prof
2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
200
500
Шар підсилення
Техноеласт ЭПП, b=350мм
Галтель100x100 з
цементно-піщаного
розчину М100
900
3
(8)
(3)
(4)
(1)
8250
8250
2
3
600
1
17430
100
3°
3°
Секція ОГК
Снігоутримувач
200
600
9600
4600
3000
1800
800
800
1200 1250 1250 1200
Люк
1000
1800
1000
4600
6000
200
Залізобетонна конструкція
Б Захисний шар
Гідроизоляція- 2 слоя Техноеласт ЕПП, =4мм
А
План покрівлі
Журавський
КВАЛІФІКАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА
здобувача ступеня вищої освіти "магістр"
Інженерна споруда
Розділ "Архітектурно-планувальні рішення".
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата Виконав Візіренко
Консультант Гетун
Керівник Колякова
Фасад 1-3, план на відмітці +0,000, план покрівлі, розріз 1-1, розріз 2-2, вузли 1,2,3
Стадія Аркуш Аркушів
ПД 1 10
КНУБА
ПЦБм-23-ЗБК Кафедра ЗБК
Позначення шарів
№ п/п
Товщина,
мм
1
-
40
2
Залізобетонна конструкція Захисний шар
Гідроізоляція- 2 шари Техноеласт ЕПП,
Найменування
 | 3 | =4мм | 8
Фундаментна | 4 | Праймер бітумний ТехноНІКОЛЬ | -
плита з.б. | 5 | Вирівнюючий шар із цементно-піщаного | 30
 |  | розчину М100 | 
 | 6 | Бетонна підготовка | 100
 | 7 | Щебенева підготовка | 300
 | 8 | Утеплювач Піноплекс-35 | 50
4С5рВр-I-100, ДСТУ Б В.2.6-173:2011
5Вр-I-100
Примітки:
За відносну відмітку 0,000 прийнято рівень верха фундаментної плити, що відповідає абсолютній відмітці 146,85 в Балтійській системі висот.
Навколо будівлі виконати відмостку шириною 1,0 м по щебеневій основі.
Ухилоутворююча набетонка в резервуарах має нахил і=5° в напрямку до дренажних приямків.
По "холодних швах" залізобетонної конструкції по периметру
резервуарів встановити набухаючий профіль типу ТехноНІКОЛЬ IC-125-2SP.
Витрати матеріалу - 168,5п.м.
5. Відмітки на планах вказані по верху несучих конструкцій.
1
3
2
жовто-бурого, середньої щільності, маловологий, кварцовий,
з зернами та улаками граніту;
- Жорствяний грунт з уламків граніту, середньої щільності, з
4
піщаним та супіщаним наповнювачем, маловологий;
- Граніт сильно вивітрілий, тріщинуватий, сірий.
Умовні позначення
Грунтово-рослинний шар, супіщаний, твердої консистенції
з залишками органічних речовин та корінням рослин;
Пісок середньозернистий, жовто-сірого кольору до
№ прим.
Найменування
Об'єм, м
3
Клас прим.
Експлікація резервуарів
500
1-роб.
2рез. Резервуар технічної води для власних потреб
500
2-роб. Зав. каф.
1рез. Резервуар технічної води для власних потреб

## Slide 3
8250
8250
2
3
8000
250 250
8000
500
17500
1
Приямок 1450х1400х500(h)
Приямок 1450х1400х500(h)
3300
1400
3300
3285
1450
3265
3285
1450
3265
Монолітні стіни МС-1
Монолітна фундаментна плита ФП-1
500
8000
8500
9000
500
250
500
План вертикальних елементів на відмітці +0.000
А
Б
1
1
8250
8250
2
3
8000
250 250
8000
500
17500
1
500
500
9000
500
500
Приямок 1450х1400х500(h)
500
Приямок 1450х1400х500(h)
Монолітні стіни МС-2
Монолітна фундаментна плита ФП-2
Монолітні стіни МС-2
Монолітні стіни МС-2
Монолітна плита перекриття ПП-1
1-1
1000
1000
1200 1200
1000
8250
8250
2
3
8000
250 250
8000
500
17500
1
500
500
8000
8500
9000
500
250
Монолітна плита перекриття ПП-1
1000
Мн-1
Мн-1
Отвір 1000х1000
План на відмітці +9,500
А
Б
8250
8250
2
3
8000
250 250
8000
500
17500
1
500
500
8000
8500
9000
500
250
Монолітна залізобетонна плита перекриття на відмітці +9,500.
Схема розкладки верхньої арматури.
Армування отворів. Додаткове армування
А
Б
ДБН Б В.2.6-169:2011-
Н1-Рш
МН-1
1000
100
4х200=800
100
Ø12A240C
ДБН Б В.2.6-169:2011-
Н1-Рш
1
1
Ø12А240С,
50 в ш.п.
1-1
КВАЛІФІКАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА
здобувача ступеня вищої освіти "магістр"
Інженерна споруда
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата Виконав Візіренко
Консультант Колякова
Керівник Колякова Зав. каф. Журавський
Розділ "Конструктивні рішення". "Будівельні конструкції"
План розташування верт. елементів, план на
відмітці +9.500, розріз 1-1, схема розкладки верхньої арматури, армування отворів, вузол МН-1
Стадія Аркуш Аркушів
ПД 2 10
КНУБА
ПЦБм-23 ЗБК каф. ЗБК
Специфікація на армування монолітної залізобетонної плити перекриття та стін
.
, .
Просторова модель споруди в ПК SCAD office
Відомість витрат сталі, кг
Марка елемента | Вироби арматурні |  |  |  |  |  | Вироби закладні |  |  |  | 
 | Арматура класа |  |  |  |  | Загалом | Арматура класа |  | Прокат марки |  | Загалом
 | А400С |  |  | А240С |  |  | А240С |  | С245 |  | 
 | ДСТУ 3760:2019 |  |  |  |  |  | ДСТУ 3760:2019 |  | ДСТУ 2251:2018 |  | 
 | Ø12 | Ø16 | Всього | Ø8 | Всього |  | Ø12 | Всього |  | Всього | 
Монолітні стіни МС-1 | 942,34 | 266,1 | 1208,44 | 1274,4 | 1274,4 | 2482,84 |  |  |  |  | 
Плита перекриття ПП-1 | 1067,2 |  | 1067,2 | 315,2 | 315,2 | 1382,4 | 8,4 | 8,4 | 31,9 | 31,9 | 40,3
Дане креслення розроблене з використанням арматури по ДСТУ 3760:2019. В проекті передбачена гарячекатана арматура: кл. А400С - марка сталі Ст3сп;
кл. А240С - марка сталі Ст3сп.
Контроль якості залізобетонних конструкцій з використанням прокату по ДСТУ 3760:2019 виконувати у відповідності до вимог діючих нормативних
документів з врахуванням додаткових вказівок по вхідному контролю показників
якості арматури що наведені в "Рекомендаціях по застосуванню арматурного
прокату по ДСТУ 3760-98 при проектуванні та виготовленні залізобетонних конструкцій без попереднього напруження арматури".
Марка поз. | Позначення | Найменування | Кількі- сть шт | Маса од ,кг | Примітка, кг
 |  | Монолітна плита перекриття |  |  | 
 |  | Деталі: |  |  | 
1 |  | Ø8 А240С ДСТУ 3760-2019 L=9000 мм | 240 | 3.54 | 849.60
2 |  | Ø8 А240С ДСТУ 3760-2019 L=4500 мм | 240 | 1.77 | 424.80
3 |  | Ø8 А240С ДСТУ 3760-2019 L=5000 мм | 160 | 1.97 | 315.20
4 |  | Ø12 А400С ДСТУ 3760-2019 L=8000 мм | 106 | 5.93 | 628.58
5 |  | Ø12 А400С ДСТУ 3760-2019 L=4000 мм | 106 | 2.96 | 313.76
6 |  | Ø12 А400С ДСТУ 3760-2019 L=2500 мм | 160 | 2.22 | 355.20
7 |  | Ø12 А400С ДСТУ 3760-2019 L=5000 мм | 160 | 4.45 | 712.00
8 |  | Ø12 А240С ДСТУ 3760-2019 L=1200 мм | 20 | 1.06 | 21.2
9 |  | Ø16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=9000 мм | 80 | 15.06 | 1204.90
10 |  | Ø16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=4500 мм | 80 | 7.53 | 602.40
11 |  | Ø16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=2000 мм | 50 | 2.46 | 123.00
12 |  | Ø16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=1360 мм | 60 | 1.36 | 81.60
13 |  | Ø16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=1000 мм | 50 | 1.23 | 61.50
 |  | Матеріали |  |  | 
 |  | Бетон С20/25 | м3 | 238.5 | 

## Slide 4
8000
500
250 250
8000
500
17500
2450
2775
2775
2450
2775
50
50
Набухаючий профіль
500
Набухаючий профіль
2775
50
50
Набухаючий профіль
2250
670
2
3
1
Приямок 1450х1400х500(h)
Приямок 1450х1400х500(h)
2250
670
1000
1000
1000
1360
1360
1000
1360
1360
1000
1000
2000
2000
1000
2000
2000
1000
1360
1360
1000
1360
1360
17500
2
3
1
500
8000
250
250
8000
500
А
Б
300
300
9000
8400
Схема встановлення додаткових стрижнів армування в монолітних стінах МС-1
1000 1000
Монолітна фундаментна плита ФП-1
Монолітні стіни МС-2
Монолітна плита перекриття ПП-2
Монолітні стіни МС-2
Монолітні стіни МС-2
Армування монолітних стін МС-1 та плити перекриття ПП-1.
1-1
1000 1000
500
1000
2
2
1
1
2400
9000
3300
3300
500
500
10000
9000
500
2250
670
1000
1000
50
50
50
50
50
50
50
50
А
Б
300
8400
300
Набухаючий
профіль
Набухаючий профіль
670
1000
Монолітна фундаментна плита ФП-1
Приямок 1450х1400х500(h)
Монолітні стіни
МС-2
Монолітна плита перекриття ПП-2
Монолітні стіни МС-2
2-2
КВАЛІФІКАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА
здобувача ступеня вищої освіти "магістр"
Інженерна споруда
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата Виконав Візіренко
Консультант Колякова
Керівник Колякова Зав. каф. Журавський
Розділ "Конструктивні рішення". "Будівельні конструкції"
Схема армування монолітних стін, схема
армування залізобетонної плити перекриття, схема встановлення додаткових стрижнів
армування в стінах
Стадія Аркуш Аркушів
ПД 3 10
КНУБА
ПЦБм-23 ЗБК каф. ЗБК
Примітки:
1. Даний аркуш розглядати разом з аркушом 2.
2. З'єднання арматурних стрижнів між собою виконувати за допомогою в'язання.
3. Поздовжню арматуру стикувати по довжині з напуском не менше 670, 890мм для арматури
В одному перерізі стикувати не більше 50% від загальної кількості
стрижнів, які потрапили в переріз.
Поздовжня арматура врахована з урахуванням довжини стрижней
12,0 п.м.
Влаштування опалубки, армування та бетонування виконувати відповідно ДСТУ В.2.6-156:2010 "Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування".
По "холодних швах" залізобетонної конструкції по периметру резервуарів встановити набухаючий профіль типу ТехноНІКОЛЬ IC-125-2SP.
Витрати матеріалу - 168,5п.м.
Всі необетоновані поверхні закладних виробів покрити антикорозійною емаллю серії «Кольчуга» в два шарипо ґрунтуванню ГФ-021.
Дане креслення розроблене з використанням арматури по ДСТУ 3760:2019.
В проекті передбачена гарячекатана арматура: кл. А400С - марка сталі Ст3сп;
кл. А240С - марка
сталі Ст3сп.
Контроль якості залізобетонних конструкцій з використанням прокату по
ДСТУ 3760:2019 виконувати у відповідності до вимог діючих нормативних
документів з врахуванням додаткових вказівок по вхідному контролю показників
якості арматури що наведені в "Рекомендаціях по застосуванню арматурного
прокату по ДСТУ 3760-98 при проектуванні та виготовленні залізобетонних конструкцій
без попереднього напруження арматури".

## Slide 5
500
500
250 250
17500
 | 2775 | 2450 | 2775 |  |  | 2775 | 2450 | 2775 | 
500 |  | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  | 500
1000
Набухаючий профіль
500
1000
Набухаючий профіль
Набухаючий профіль
2
3
1
Приямок 1450х1400х500(h)
890
Приямок
1450х1400х500(h)
890
1000
1000
Монолітна фундаментна плита ФП-1
8250
8250
2
3
8000
250 250
8000
500
17500
1
500
500
8000
8500
9000
500
250
Монолітна залізобетонна плита перекриття на відмітці +9,500.
Схема розкладки нижньої арматури.
Армування отворів. Додаткове армування
А
Б
8250
8250
2 3
8000
8000
500
17500
1
500
9000
300
8200
500
8000
500
Приямок 1450х1400х500(h)
Приямок 1450х1400х500(h)
3285
1450
3265
3285
1450
3265
Монолітна фундаментна плита ФП-1
А
Б
1
1
142.00
148.00
147.00
146.00
145.00
144.00
143.00
146,50
1
2
3
4
Грунтово-рослинний шар, супіщаний, твердої консистенціїї
Пісок середньозернистий, середньої щільності, маловологий, кварцовий, з зернами та уламками граніту Жорствяний ґрунт з
уламків граніту, середньої щільності, з піщаним та
супіщаним наповнювачем, маловологий
Граніт сильно вивітрилий, тріщинуватий, сірий
0,3
0,8
1,3
145,50
3,5
143,30
1
2
146,00 3
4
Монолітна фундаментна плита ФПм1 Бетонна підготовка
Щебенева підготовка
±0.000
146.80
-0.500
146.30
1
Даний аркуш розглядати разом з арк. 2 та 3.
За відносну відмітку 0.000 прийнято рівень верху фундаментної плити, що відповідає абсолютній відмітці 146.85 м.
За основу під підошвою прийнято ущільнену щебеневу підсипку по ІГЕ-2 (товщина
підсипки складає близько 300 мм, додатково бетонна підготовка товщиною 100 мм), влаштовану після рекультивації рослинного шару ІГЕ-1, екскавації поверхневого шару
ІГЕ-2 та вкладання георешіток. Фізико-механічні характеристики ущільненої щебеневої
підсипки прийнято близькими до ІГЕ-2.
Монолітні конструкції фундаментної плити виконувати з важкого бетону класу C20/25 (В25) W6 F200. Під фундаментною плитою виконати бетонну підготовку з бетону С8/10
5.
6.
7.
(В7.5) товщиною 100мм, що перевищує розміри фундаментної плити на 100мм в кожен бік.
Згинання стержнів виконувати тільки у холодному стані. Стики стержнів робочої арматури розташовувати врозбіжку. Витрати сталі на стикування з перепуском в
специфікації не враховані. З'єднування на перетинах стержнів виконувати за допомогою зв'язування стальним дротом Ø0.8-1.2 мм через один стержень в шаховому порядку.
Анкеровку арматури і стики арматури в напуск виконувати з врахуванням вимог
"Рекомендації по використанню арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 при проєктуванні та виготовленні залізобетонних конструкцій без передчасного напруження арматури". Відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва",
будівельно-монтажні організації, які здійснюють будівництво (розширення, реконструкцію...) об'єкта, повинні забезпечувати потрібну якість і надійність будівель і
споруд відповідно з проектними рішеннями та контролювати якість БМР та закінченої будівельної продукції. Приховані роботи на відповідальні конструкції належать огляду з підписом актів на закриття прихованих робіт і актів проміжного прийняття
відповідальних конструкцій.
КВАЛІФІКАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА
здобувача ступеня вищої освіти "магістр"
Інженерна споруда
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата Виконав Візіренко
Консультант Колякова
Керівник Колякова Зав. каф. Журавський
Розділ "Конструктивні рішення". "Будівельні конструкції"
Схема розкладки нижньої арматури,
армування отворів, додаткове армування, армування залізобетонної фундаментної плити
Стадія Аркуш Аркушів
ПД 4 10
КНУБА
ПЦБм-23 ЗБК каф. ЗБК
КВАЛІФІКАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА
здобувача ступеня вищої освіти "магістр"
Інженерна споруда
Розділ "Конструктивні рішення". "Будівельні конструкції"
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата Виконав Візіренко
Консультант Кашоїда
Керівник Колякова Зав. каф. Журавський
План влаштування монолітної з.б.
фундаментної плити, геологічний розріз, вузол 1, схема армування цоколя
Стадія Аркуш Аркушів
ПД 4 10
КНУБА
ПЦБм-23 ЗБК каф. ЗБК
3
Специфікація на армування фундаментної плити
Марка,
поз.
Позначення
Найменування
Кількі- Маса од. Примітка, кг сть шт. ,кг
Монолітна фундаментна плита
Деталі:
9
Ø16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=9000 мм 80
15.06
1204.90
10
Ø16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=4500 мм 80
7.53
602.40
Матеріали
Бетон С20/25 м3 238.5
Схема розташування залізобетонної фундаментної плити на відмітці 0,000
Геологічний розріз
Набухаючий профіль
12 А400С,
к.150
Просторова модель плити перекриття в ПК SCAD office
Просторова модель фундаментної плити з показаними приямками в ПК SCAD office
№свердловини | Св.1
Абс. позначка | 146.85
Армування монолітної фундаментної плити ФП-1.
1-1
Відомість витрат сталі, кг
Марка елемента
Всього
А240С
Арматура класа
Вироби арматурні
А400С
Загалом
ДСТУ 3760:2019
255,1
2062,2
Монолітна фундаментна
плита ФП-1
Ø12 Ø16 Всього Ø8
- 1807,1 1807,1 255,1
Вироби закладні
Загалом
Арматура класа Прокат марки А240С С245
ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 2251:2018
Ø12 Всього Всього

## Slide 6
8250
8250
2
3
8000
250 250
8000
500
17500
1
500
500
0,005
500
0,005
Бетонування стін та перекриття будівлі
+9.000
Автобетононасос
Автобетонозмішувач
+0.000
2
2
+0.000
+2.400
+0.000
+4.800
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2
+0.000
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
+9.000
підтримуюча конструкція
0,5
0,5
0,5
cуді
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2
+0.000
+9.000
процесу
Найменування процесів
иниці міру
Обсяги процесу
Затрати праці на одиницю
Трудомісткість
Робітник: професія, кількість, розряд
кість змін в
і
ькість днів
конання норм %
Графік виконання робіт
Робочі дні
За
Прийнято
За
Прийнято
1
1
Влаштування опалубки
м2
20,87
11,13
13,53
1,91
1,50
монтажн.2 р монтажн.2 р
1
0,5 113,5
2
В'язання арматурних каркасів з окремих стержнів
1т
2,2
0,62
0,73
5,40
6,00
арматурн.2 р машиніст3 р
1
2
108,3
2 | Укладання бетонної суміші бетононасосом | 100м3 | 0,237 | 0,11 | 0,12 | 1,86 | 2,00 | бетонник 2р бетонник 2р | 1 | 1 | 77,8
3 | Догляд за бетоном | 100 м2 | 5,33 | 156,66 | 42,02 | 0,13 | 0,50 | бетонник 2р | 1 | 0,5 | 87,6
5 | Знімання опалубки | м2 | 20,87 | 21,23 | 22,41 | 0,91 | 1,00 | монтажн.2р монтажн.2р | 1 | 0,5 | 106,7
10,21
№
Назва показника
Одиниці виміру
Кількість
1 Загальна тривалість
днів
4,5
2
Обсяг робіт
м3
22,9
3
Трудомісткість
Люд-змін
10,21
4
Витрати праці на одиницю виміру
Люд-змін/ м3
0,231
ТАБЛИЦЯТЕХНОЛОГІЧНИХРОЗРАХУНКІВТАГРАФІКВИКОНАННЯРОБІТ
Техніко-економічні показники
КВАЛІФІКАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА
здобувача ступеня вищої освіти "магістр"
Інженерна споруда
Розділ "Конструктивні рішення".
"Технологія і організація будівництва"
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата Виконав Візіренко
Консультант Шпакова
Керівник Колякова Зав. каф. Журавський
Технологічна карта на влаштування залізобетонних стін
Стадія Аркуш Аркушів
ПД 5 10
КНУБА
ПЦБм-23 ЗБК каф. ЗБК
2
3
4
5
6
№ |  | Од ви |  | нормою |  | нормою |  |  | Кіль доб | Кіл | Ви | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cхема встановлення опалубки та бетонування конструкції
Cхема розподілу опалубки для конструкції
1
2
3

## Slide 7
Об'єм робіт
№ п/ п
Найменування і комплекс рібіт
Од. виміру
1
2
3
4
5
6
16
17
18
Підготовчі роботи
Розробка грунту екскаватором у відвал
Розробка грунту екскаватором на автосамоскиди
Влаштування монолітної фундаментної плити
Влаштування гідроізоляції
Засипання пазух котловану
7 Ущільнення грунту пазух котловану
14 Влаштування Мембрани ПВХ
Влаштування пароізоляції покрівлі
Влаштування ухилоутворюючої стяжки
Опорядження цоколя
19 Влаштування вимощення
Всього
Дні
1000м³
100м³
100м²
1000м³
100м³
100м²
100м²
100м²
100м²
1000м
²
Кіл-ть
4
0,013
0,137
0,78
2,35
0,013
0,13
1,5
0,25
0,050
Трудомісткість:
0,13
2,06
62,4
28,2
0,078
2,34
0,15
2,2
65,0
30,0
0,08
2,5
22,5
15,0
2,25
7,5
1,0
733,43
24,0
16
2,5
8
1,2
768,13
4
1
2
3
2
1
1
2
1
1
1
1
36
.
Техніко-економічні показники
Найменування професії
Бетонувальник
Комплексні бригади Тесляр
Покрівельник Лицювальник
Маляр, штукатур
Машиністи
Інші професії Землекопи
Квітень
Найменування професії
Залізобетон
Бетон, цемент
Утеплювач
Облицювальні матеріали
Тижд. Тижд.
1 2
Тижд. 3
Тижд. 4
Графік постачання матеріалів на будівельний майданчик
6
Травень
Тижд. Тижд.
7
Тижд. 8
Тижд. 5
Тижд. Тижд.
1 2
Тижд. Тижд. 3
4
Тижд. Тижд.
5 6
Графік руху робочих кадрів на будівельному майданчику
Квітень Травень
Тижд. Тижд.
7 8
1
4
Графік руху машин на будівельному майданчику
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Проф. розряд
інші робітники
р
машиніст 4 .
машиніст 4р.
бетонувальник, 4р
маляр 3р
машиніст 3р.
машиніст 3р.
покрівельник 3
покрівельник 3р бетонувальник 3р
бригада штукатурів 3р
бетонувальник 3р
К-ть
1
1
4
2
1
1
2
2
1
1
4
Витрати праці
люд-змін
норм. прийн.
Трива- лість, днів
Календарний графік виконання робіт
Виконавець
Бригада
Змін- ність
1
Тижд.
1
Тривалість виконання робіт
Тижд.
3
Тижд.
4
Травень Тижд.
6
Тижд. 7
.
Тижд 8
Тижд. 5
1
Найменування машин | Одиниця виміру | Кіль- кість | Квітень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Травень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. 5 6 7 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Бульдозер | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Екскаватор | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Кран | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Бетононасос Штукатурна машина шт | шт. | 8 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1
1
1
1
8 Влаштування залізобетонних стін
100м³
2,801
280,1
2
2
бетонувальник 4р
8
290
9 Влаштування монолітного перекриття
100м³
0,787
86,57
90,0
3
2
бетонувальник 4р
6
10 Герметизація швів
100м шва
0,42
6,3
6,5
1
1
2
маляр 3р
11 Влаштування профлиста для покрівлі
100м²
1,5
30,0
32
2
1
покрівельник 3
р
4
1,5
0,045
15 Влаштування елементів з листової сталі
100м
1,5
37,5
38,0
2
1
покрівельник 4
р
р
3
Влаштування цементно-піщаної стяжки
100м²
1,5
67,5
70,0
2
2
бетонувальник 3р
4
Монтаж покриття стін
м
100 ²
2,0
50,0
55,0
2
2
бригада малярів 3-4р
4
1
4
Найменування робіт
Підземний цикл
Од. вимір.
Кільк. Маса
Прим.
1000м³
²
м
Розробка грунту екскаватором у відвал | м³ | 13 | група грунтів ІІ
Розробка грунту екскаватором на автосамоскиди | м³ | 137 | 
Влаштування монолітної фундаментної плити | м³ | 78,75 | 
Влаштування гідроізоляції | м² | 235,75 | 
Засипання пазух котловану | м³ | 13 | 
Ущільнення грунту пазух котловану | м³ | 13 | 
Надземні роботи |  |  | 
Влаштування залізобетонних стін | м³ | 280,125 | 
Влаштування монолітного перекриття | м³ | 78,75 | 
Герметизація швів | 100м шва | 0,421 | 
Покрівельні роботи |  |  | 
Влаштування профлиста для покрівлі | ² | 150 | 
Влаштування пароізоляції покрівлі | м² | 150 | 
Влаштування ухилоутворюючої стяжки | м | 4,5 | 
Влаштування Мембрани ПВХ | м² | 150 | 
Влаштування елементів з листової сталі | м | 50 | 
Підлоги |  |  | 
Влаштування цементно-піщаної стяжки | м² | 150 | 
Оздоблювальні роботи |  |  | 
Монтаж покриття стін | м² | 200 | 
Опорядження цоколя Влаштування вимощення | м² м² | 25 50 | 
1
2
1
1
8
6
2
4
2
1
2
3
4
4
1
1
Квітень
Тижд.
2
Розрахунок до календарного графіку
Найменування показників | Од. виміру | Значення показників
1. Термін будівництва |  | 
- Нормативний | місяців | 6 (180)
- Розрахунковий | місяців | 1,25 (36)
2. Витрати праці |  | 
- Нормативний | люд.-змін | 733,43
- Розрахунковий | люд.-змін | 768,13
3. Трудомісткість на 1м² площі об'єкта |  | 
- Нормативний | люд.-змін | 0,77
- Розрахунковий | люд.-змін | 0,81
КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
здобувача ступеня вищої освіти "бакалавр"
"Інженерна споруда"
Розділ "Технологія та організація будівництва"
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата Виконав Візіренко
Консультант Шпакова
Керівник Колякова Зав. каф. Журавський
Календарний графік будівництва, графік руху основних машин, графік руху матеріалів, графік руху робітників, ТЕП
Стадія Аркуш Аркушів
ПД 6 10
КНУБА
ПЦБм-23 ЗБК каф. ЗБК

## Slide 8
ПРИКЛАД БІОЛОГІЧНОЇ КОРОЗІЇ БІОГАЗОВИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИКЛАД ЕЛЕКТРОКОРОЗІЇ БЕТОНУ Електрокорозія бетону Призводить до найшвидшого руйнування. Виникає через блукаючі потоки струму, джерелом яких можуть бути найрізноманітніші прилади і установки, що використовують постійний струм. Процес руйнування в цьому випадку починається від арматури. Найчастіше цей тип корозії бетону зустрічається на електричних підстанціях і в цехах з високовольтним обладнанням, а також на шляхах електрифікованих залізниць, які не обслуговуються належним чином. Запускає її аварійний витік з ліній електропередачі. БІОЛОГІЧНА КОРОЗІЯ ПРИКЛАД БІОЛОГІЧНОЇ КОРОЗІЇ: НАРОСТИ МОХУ НА ПОВЕРХНІ БЕТОНУ Утворення тріщин під тиском продуктів корозії: D - діаметр арматурного стрижня; d0 - товщина шару продуктів корозії в зоні зчеплення арматури та бетону; а і b - внутрішні та зовнішні радіуси товстостінного бетонного циліндра; а і товстостінного бетонного циліндра; с - товщина захисного шару бетону Біологічна корозія бетону Біокорозія – це самостійний вид руйнування бетонних конструкцій під впливом продуктів життєдіяльності живих організмів. В умовах високої вологості саме біокорозія стає основним фактором, що визначає швидкість зносу будівельних конструкцій. Особливо від неї страждають ПРИКЛАД ХІМІЧНОЇ КОРОЗІЇ: ВЗАЄМОДІЯ Корозія арматури в бетоні будівлі агропромислового комплексу – м'ясокомбінати, ГАШЕНОГО ВАПНА З КИСЛОТОВМІСНИМИ ВОДАМИ Елементи із залізобетону додатково можуть страждати від молокозаводи, хлібозаводи, тваринницькі ферми. корозії стрижнів арматури. Особливо це критично, якщо Підвищена вологість повітря, плюс велика кількість арматурні сітки знаходяться близько до поверхні органічних сполук, аміаку і вуглекислого газу створюють конструкції. Крізь пори волога досягає арматури і запускає відмінні умови для мікроорганізмів, здатних викликати процес її руйнування. Основна проблема тут полягає в корозію. Пориста структура бетону робить його в таких тому, що елементи із залізобетону, як правило, є умовах ідеальним «інкубатором» для бактерій і грибів. високонавантаженими (колони, блоки, плити перекриття і т.д.), а втрата арматурою своїх властивостей веде до повного виходу конструкції з ладу, з усіма витікаючими Класифікація бетону та його водопоглинання за масою наслідками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | КВАЛІФІКАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА здобувача ступеня вищої освіти "магістр" |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | "Інженерна споруда" |  |  | 
 | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |  | 
 | Виконав |  | Візіренко |  |  |  | Науково-дослідна частина | Стадія | Аркуш | Аркушів
 | Консультант |  | Колякова |  |  |  |  | ПД | 7 | 10
 | Керівник |  | Колякова |  |  |  | Приклади корозії, класифікація бетону, утворення тріщин | КНУБА ПЦБм-23 ЗБК каф. ЗБК |  | 
 | Зав. каф. |  | Журавський |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
СХЕМА ЗМІНИ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНУ МОДЕЛІ КОРОЗІЙНОГО ЗНОСУ АРМАТУРНОЇ ЗА ГЛИБИНОЮ КОРОЗІЇ В ЕЛЕМЕНТІ СТАЛІ В ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЯХ ФОТО ХАРАКТЕРНИХ ДЕФЕКТІВ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ ТА ПЕРЕКРИТТЯ СТАН ПОВЗДОВЖНЬОЇ ТА ПОПЕРЕЧНОЇ АРМАТУРИ ЗІ ЗНАЧНОЮ КОРОЗІЄЮ НА РОЗКРИТІЙ ДІЛЯНЦІ В МІЖКОЛОННІЙ ПЛИТІ ПЕРЕКРИТТЯ ДІАГРАМА НАПРУЖЕНЬ І ДЕФОРМАЦІЙ БЕТОНУ Довговічність залізобетонних конструкцій значною мірою залежить від збереження арматури. Транспортні споруди експлуатуються в основному на відкритому повітрі. При цьому вони піддаються впливу атмосферних опадів та інших рідких середовищ. За нормальних умов, бетонний шар завдяки вмісту такої складової має лужний характер і вельми ефективно захищає сталь від корозії. Однак, це легкорозчинний компонент, тому з плином часу, він розчиняється і поступово «вивітрюється», бетон піддається карбонізації, лужність його знижується, а разом з нею втрачаються захисні властивості бетону і порушується його структура – система стає корозійно-активною |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | КВАЛІФІКАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА здобувача ступеня вищої освіти "магістр" |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | "Інженерна споруда" |  |  | 
 | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |  | 
 | Виконав |  | Візіренко |  |  |  | Науково-дослідна частина | Стадія | Аркуш | Аркушів
 | Консультант |  | Колякова |  |  |  |  | ПД | 8 | 10
 | Керівник |  | Колякова |  |  |  | Корозія арматури, графіки, рисунки, схеми | КНУБА ПЦБм-23 ЗБК каф. ЗБК |  | 
 | Зав. каф. |  | Журавський |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
ПРИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕМЕНТА: А - РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ БЕЗ ПОШОДЖЕНЬ ДІЛЯНКА ЗАЛІЗОБЕТОННОГО МОСТА ІЗ Б - РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ З ПОШКОДЖЕННЯМИ БЕТОНУ ТА АРМАТУРИ АКТИВНОЮ КОРОЗІЄЮ АРМАТУРНОЇ СТАЛІ ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ ГРАНИЧНОГО ПОВЗДОВЖНЬОГО ЗУСИЛЛЯ В АРМАТУРНИХ СТЕРЖНЯХ РІЗНОГО ДІАМЕТРУ ВІД ГЛИБИНИ КОРОЗІЇ РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ ВПЛИВ НАЯВНОСТІ ТА ВІДСУТНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ БЕТОНОМ І АРМАТУРОЮ ЗВ'ЯЗОК МІЖ СТУПЕНЕМ КОРОЗІЇ ТА МІЦНІСТЮ ЗВ'ЯЗКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Найпоширеніша причина іржавіння сталевої арматури в бетоні – це корозійне руйнування його структури під впливом навколишнього середовища, а саме розчинення складових частин цементного каменю. У залізобетонних конструкціях промислових будівлях, спорудах мостів, причалів та інших об’єктів, руйнування захисного шару бетону і корозію арматури можна виявити вже через 4-5 років. |  |  |  |  |  |  | КВАЛІФІКАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА здобувача ступеня вищої освіти "магістр" |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | "Інженерна споруда" |  |  | 
 | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |  | 
 | Виконав |  | Візіренко |  |  |  | Науково-дослідна частина | Стадія | Аркуш | Аркушів
 | Консультант |  | Колякова |  |  |  |  | ПД | 9 | 10
 | Керівник |  | Колякова |  |  |  | Приклад розрахунку, графіки, рисунки, схеми, результати розрахунку | КНУБА ПЦБм-23 ЗБК каф. ЗБК |  | 
 | Зав. каф. |  | Журавський |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
ПРОСОЧЕННЯ БЕТОНУ ЗАХИСНИМИ РЕЧОВИНАМИ ВИКОРИСТАННЯ СУЛЬФАТОСТІЙКОГО ЦЕМЕНТУ РУЛОННА ІЗОЛЯЦІЯ ТА ОБМАЗУВАЛЬНІ ПОКРИТТЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЦИДНИХ ДОБАВОК Поліпропіленова фібра являє собою полімерні ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ФІБРА високоміцні екструдовані мікроволокна, піддані хімічній і композитній модифікації. Вона призначена в першу чергу для мікроармування бетону і запобігання виникненню усадочних тріщин. Поліпропіленова фібра збільшує показник водонепроникності бетону в 3 рази. Тому в бетоні з фіброю не відбувається ні розчинення цементного каменю, ні його взаємодії з кислотами, що містяться у воді, і корозія не відбувається. Збільшення показника водонепроникності офіційно зафіксовано випробуваннями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | КВАЛІФІКАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА здобувача ступеня вищої освіти "магістр" |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | "Інженерна споруда" |  |  | 
 | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |  | 
 | Виконав |  | Візіренко |  |  |  | Науково-дослідна частина | Стадія | Аркуш | Аркушів
 | Консультант |  | Колякова |  |  |  |  | ПД | 10 | 10
 | Керівник |  | Колякова |  |  |  | Приклади способів захисту від корозії, діаграми | КНУБА ПЦБм-23 ЗБК каф. ЗБК |  | 
 | Зав. каф. |  | Журавський |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
Дякую за увагу!