## Slide 1
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ТА КАМ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
КВАЛІФІКАЦІЙНА ВИПУСКНА РОБОТА
ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТР
НА ТЕМУ: «16-ТИ ПОВЕРХОВА ЖИТЛОВА БУДІВЛЯ В М. ЧЕРКАСИ»
Виконав: здобувач
Дмитро ТРЕТЯК
Керівник: к.т.н. доцент
Віра КОЛЯКОВА
КИЇВ-2024

## Slide 2
1
3000
4000
4000
3000
30400
2
4
5
6
8
9
Фасад 7-1
-1.050
+1.000
+2.600
+4.200
+5.800
+7.400
+9.000
+10.600
+12.200
+13.800
+15.400
+17.000
+18.600
+20.200
+21.800
+23.400
+25.000
+26.600
+28.200
+29.800
+31.400
+33.000
+34.600
+36.200
+37.800
+39.400
+41.000
+42.600
+44.200
+45.800
+47.400
+49.000
+50.600
3
4100
4100
7
4100
4100
+51.200
+3.000
+1.300
+6.200
+4.500
+9.400
+7.700
+11.900
+12.600
+14.100
+15.800
+17.300
+19.000
+20.500
+22.200
+23.700
+25.400
+26.900
+28.600
+30.100
+31.800
+33.300
+35.000
+36.500
+38.200
+39.700
+41.400
+42.900
+44.600
+46.100
+47.800
+49.300
+51.000
А
Б
Г
Д
Е
Є
3000
3700
4200
3000
2890
110
200
2090
3800
185
1000
500
1120
-4.500
+0.000
+3.200
2890
110
200
2890
110
200
2890
110
200
2890
110
200
2890
110
200
2890
110
200
2890
110
200
2890
110
200
2890
110
200
2890
110
200
2890
110
200
2890
110
200
2890
110
200
2890
110
200
2890
110
200
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
+6.400
+9.600
+12.800
+16.000
+19.200
+22.400
+25.600
+28.800
+32.000
+35.200
+38.400
+41.600
+44.800
+48.000
3000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
+51.200
+53.900
Паркетна дошка 15мм Ц.п. стяжка 65мм
Утеплювач ЕППС 30мм
З.б. плита перекриття 200мм
Керамічна плитка на клею 15мм Ц.п. стяжка 65мм
Утеплювач ЕППС 30мм
З.б. плита перекриття 200мм
Керамічна плитка на клею 15мм Ц.п. стяжка 65мм
Утеплювач ЕППС 30мм
З.б. плита перекриття 200мм
Фасад 50мм
Утеплювач 150мм Цегла керамічна 400мм
Розріз 1-1
Керамічна плитка на клею 15мм Цементно піщана стяжка 65мм Утеплювач ЕППС 100мм
Гідроізоляція 5мм Фундаментна плита 1000мм Бетонна бідготовка 100мм
Утрамбований щебнем грунт
В
4800
2700
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
+46.400
+43.200
+36.800
+33.600
+30.400
+27.200
+24.000
+20.800
+17.600
+14.400
+11.200
+8.000
+4.800
+49.600
-2.400
-5.600
21400
2000
1750
2000
1900
2700
1850 1850
2000
3050
2000
+1.600
+40.000
ФЕМ для привантаження Мембрана 5мм
Армована ц.п стяжка 50мм
Утеплювач ЕППС 250мм Пароізоляційна плівка 15мм З.б. плита перекриття 200мм
ФЕМ для привантаження Мембрана 5мм
Армована ц.п стяжка 50мм
Утеплювач ЕППС 250мм Пароізоляційна плівка 15мм З.б. плита перекриття 200мм
1115 1000
2200 1000 2200 1000 2200
2200
1000 2200
2200
2200
2200
2200 1000
2200
2200
1000 2200 1000 2200
1000 2200
5325
600
+3.000
+1.300
+6.200
+4.500
+9.400
+7.700
+11.900
+12.600
+14.100
+15.800
+17.300
+19.000
+20.500
+22.200
+23.700
+25.400
+26.900
+28.600
+30.100
+31.800
+33.300
+35.000
+36.500
+38.200
+39.700
+41.400
+42.900
+44.600
+46.100
+47.800
+49.300
+51.000
-1.050
Асфальт 30мм Глина 100мм
Утрамбований щебнем грунт
1
3000
3000
30400
2
4
5
6
8
9
А
Б
Г
Д
Е
21400
1650
500
400
500
1000 800 800 1000
6040
7500
7100
500 900
1150 1500
900
1600
900 1600 900 1330
500
2500
5170
3000
3700
4200
3000
500
1850 1500 1350 900
900
1600
1330 900 1600 900
500
2500
5170
2600
5800
4080
5900
4080
1500
400
400
3300
2320
1500
400
400
1700
900
4900
380
900
2800
1000 900
400
400
1120 400
400
900
1700
4500
1000 900
5900
3800
400
5900
1500
5500
3600
3800
1120
1000 800 800 1000
500 400 500
6040
4000 4000
3700
3600
400
400
1150 1500 1650 1000 800
500
400 1120
400 500
6040
500 900
900
1600
500
800 1000 1850 1500 1350 900 1600 900
900 1330
2500
3200
2000
3200
2500
1330 900
Є
ВР16-15
2600
ВР16-16
ВР16-10
ВР16-15
ВР16-16
ВР16-16
ВР16-16
ВР16-10
ВР16-10
ВР16-16
ВР16-16
ВР16-25
ВР10-20
1400
3000
200
1700 700
1400
2600
1400
1400
400
1400
2400
7600
План типового поверхну на відмітці +3.200
250 250
1000 1970
ВР16-10
250 250
1970 1000
ВР16-25
ВР16-25
ВР16-25
ВР16-10
1
3
2
1500
5
4
6
7
7
8
9
11
ВР16-10
12
13
14
1500
15
10 3600
16
12
16
17
18
19
20
1
1
3
7
В
4800
2700
4100
4100
4100
4100
400
1500
300
770 1330 900 1200 1200 620
400
400
7500
2600
5800
5900
4080
1500
400
400
3300
1500
400
400
2320
1700
900
4900
900
380
2800
900 1000
ВР16-10
ВР16-15
ВР16-16
1500
1
3
2
5
4
6
770 1330 900 1200 1200 620
2300
2400
300
900
7100
400
1700 900
4500
900 1000
5900
5900
1500
5500
3600
3800
3700
3600
ВР16-15
2600
ВР16-16
8
9
11
ВР16-10
13
14
1500
15
3600 10
1500
300
2300
2400
900
300
700 900 2400
2400 900 700
2320
3300
1500
2300
3200
2000
4080
3800
400
400
400
400
2320
3300
1500
2300
3200
2000
500
200
План укриття на відмітці -4.500
1
3000
4000
4000
3000
30400
2
4
5
6
8
9
Асфальт 30мм Глина 100мм
Утрамбований щебнем грунт А
Б
Г
Д
Е
21400
3000
3700
4200
3000
Є
3
7
В
4800
2700
4100
4100
4100
4100
8000
2200
500
1200
7400
7000
2500
2600
5800
3980
5900
3980
1500
400
400
3300
1500
1500
400
2320
400
1600
900
4900
380
900
2700
1600 900
4500
1000 900
5900
3700
400
5800
1500
1500
3600
5500
3600
3700
2000
400
1500
300
770 1330 900 1200 1200 620
400
1500
6020
400
5900
2300
2400
300
900
400
7400
7000
2500
2600
6020
5800
3980
5900
3980
1500
400
400
3300
1500
1500
400
400
2320
1600
900
4900
900
380
2700
1600 900
4500
900 1000
5900
3700
400
5800
1500
1500
3600
5500
3600
3700
2000
400
1500
300
770 1330 900 1200 1200 620
400
1500
400
5900
2300
2400
900
300
700 900 2400 2400 900 700
400
Експлікація приміщень
№ 1
2
3
4
Назва Хол
Ванна кімната Гардеробна
Спальна кімната
Кухня-вітальня
Площа
4.5 м2
4.8 м2
6.1 м2
25.2 м2
2.7 м2
5
6
7
8
9
38.9 м2 10
21.6 м2 11
12
Спальна кімната Балкон Коридор
Кухня-вітальня
22.5 м2 13
49.9 м2 14
2.7 м2
Ванна кімната Спальна кімната Балкон
Спальна кімната Ванна кімната
5.4 м2 15
20.5 м2 16
17
24.5 м2 18
5.7 м2 19
20
Спальна кімната Балкон
Ліфт
Грузовий ліфт Коридор в під'їзді
13.2 м2
Сходова клітина Загальна площа поверху
21 м2
2.7 м2
3.2 м2
4.9 м2
23.5 м2
562.2 м2
Аркушів
КНУБА, ПЦБм-23-ЗБК
Кваліфікаційна випускна робота магістра
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата Виконав Третяк
Консультант Гетун Г.В
Керівник Колякова
Зав. каф. Журавський
ПД 1
10
16-ти поверхова житлова будівля в м. Черкаси
Стадія Аркуш
Розділ "Архітектурно-планувальні рішення"
Фасад 7-1, розріз 1-1, план типового поверху на відмітці +3.200, план укриття на відмітці -4.550, експлікація приміщень.

## Slide 3
Схема розташування нижньої арматури в плиті перекриття на +0.000
4400
3000
1700
1900
700
2600
1900
1
3000
4000
4000
3000
30400
2
4
5
6
8
9
А
Б
Г
Д
Е
21400
3000
3700
4200
3000
Є
3
7
В
4800
2700
4100
4100
4100
4100
1500
1500
2
крок 200
1500
1500
2 крок 200
1100 1100
700700
3 крок 200
4 крок 200
1250
1350 1350
1000 1000
2100
900
1100 5
6
7
8
1600 1600
1000 1000
1300 1300
700700
900
2100
9 крок 200
крок 200
3
8
7
2100
900
7
8
1500
1500
2
крок 200
1500
1500
2 крок 200
1500
1500
2
крок 200
1500
1500
2 крок 200
1050 1050
700700
3 крок 200
4 крок 200
1250
1350 1350
1000 1000
2100
900
5 1100
6
7
8
1600 1600
1000 1000
1300 1300
700700
900
2100
9 крок 200
крок 200
3
8
7
2100
900
7
8
1500
1500
2
крок 200
1500
1500
2 крок 200
Схема розташування верхньої арматури в плиті перекриття на +0.000
4400
3000
1700
1900
700
2600
1900
1
3000
4000
4000
3000
30400
2
4
5
6
8
9
А
Б
Г
Д
Е
21400
3000
3700
4200
3000
Є
3
7
В
4800
2700
4100
4100
4100
4100
1500
1500
10
крок 200
1500
1500
10 крок 200
1050 1050
700700
11 крок 200
12
1250
крок 200
1350 1350
1000 1000
2100
900
1100 13
14
15
16
1600 1600
1000 1000
1300 1300
700700
900
2100
17 крок 200
крок 200
11
16
15
2100
900
15
16
1500
1500
10
крок 200
1500
1500
10 крок 200
1500
1500
крок 200
10
1500
1500
10 крок 200
1050 1050
700700
11 крок 200
12
1250
крок 200
1350 1350
1000 1000
2100
900
13 1100
14
15
16
1600 1600
1000 1000
1300 1300
700700
900
2100
17 крок 200
крок 200
11
16
15
2100
900
15
16
1500
1500
крок 200
10
1500
1500
10 крок 200
4400
3000
1900
1700 700
2600
1900
Схема розташування нижньої арматури в плиті перекриття на +3.200
1
3000
4000
4000
3000
30400
2
4
5
6
8
9
А
Б
Г
Д
Е
21400
3000
3700
4200
3000
Є
3
7
В
4800
2700
4100
4100
4100
4100
1500
1500
1500
1500
1050 1050
700700
1250
1350 1350
1000 1000
2100
900
1600
1600
1000 1000
1300 1300
700700
900
2100
2100
900
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1050 1050
700700
1250
1350 1350
1000 1000
2100
900
1600
1600
1000 1000
1300 1300
700700
900
2100
2100
900
1500
1500
1500
1500
2
крок 200
2 крок 200
3 крок 200
4 крок 200
1100 5
6
7
8
9 крок 200
3 крок 200
8
7
7
8
2
крок 200
2 крок 200
2
крок 200
2 крок 200
3 крок 200
крок 200
4
5 1100
6
7
8
9 крок 200
3 крок 200
8
7
7
8
2
крок 200
2 крок 200
Схема розташування верхньої арматури в плиті перекриття на +3.200
4400
3000
1700
1900
700
2600
1900
1
3000
4000
4000
3000
30400
2
4
5
6
8
9
А
Б
Г
Д
Е
21400
3000
3700
4200
3000
Є
3
7
В
4800
2700
4100
4100
4100
4100
1500
1500
1500
1500
1050 1050
700700
1250
1000 1000
2100
900
1600 1600
1000 1000
1300 1300
700700
900
2100
2100
900
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1050 1050
700700
1250
1000 1000
2100
900
1600 1600
1000 1000
1300 1300
700700
900
2100
2100
900
1500
1500
1500
1500
10
крок 200
10 крок 200
11 крок 200
крок 200
1350 1350
12
1100 13
14
15
16
17 крок 200
11 крок 200
16
15
15
16
10
крок 200
10 крок 200
10
крок 200
10 крок 200
11 крок 200
крок 200
1350 1350
12
13 1100
14
15
16
17 крок 200
11 крок 200
16
15
15
16
10
крок 200
10 крок 200
Аркушів
КНУБА, ПЦБм-23-ЗБК
Кваліфікаційна випускна робота магістра
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата Виконав Третяк
Консультант Колякова
Керівник Колякова
Зав. каф. Журавський
ПД 2
10
16-ти поверхова житлова будівля в м. Черкаси
Стадія Аркуш
Розділ "Конструктивні рішення"
Схема розташування нижньої та верхньої арматури на +0.000, схема розташування нижньої та верхньої арматури на +3.200, специфікації, відомості витрат сталі
Марка, поз.
Позначення
Найменування
Кількі- Маса од. сть шт. ,кг
Примітка, кг
Монолітна плита перекриття
Деталі:
1
2
∅14 А400С ДСТУ 3760-2019 L=1500 мм
96
1.920
184.32
3
54
2.56
138.24
4
18
3.456
62.21
5
4
1.408
5.632
6
4
1.6
6.4
7
12
2.688
32.016
8
12
1.152
13.824
9
18
4.096
73.728
10
2.367
11
∅16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=1500 мм
227.232
12
3.156
170.42
м3
120.85
Бетон С25/30
Матеріали
1.735
1.97
6.94
7.88
13
14
15
16
17
3.31
39.72
1.42
17.04
5.04
90.72
4.26
76.68
Примітки
Даний аркуш розглядати разом з арк. 3 та 4.
Роботи по влаштуванню монолітних з/б колон виконувати у відповідності до ДБН В.2.6-98:2009, відразу ущільнювати вібраторами.
Плита запроектована для беззупинного бетонування всієї констркції.
З'єднання арматурних стержнів між собою виконувати за допомогою в'язального дроту з перв'язкою всіх перетинів
Арматуру котра попадає в отвори, розрізати та відгинати у тіло плити.
Специфікація виробів та матеріалів на влаштування плити перекриття див. данний аркуш
∅16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=2000 мм
∅14 А400С ДСТУ 3760-2019 L=2000 мм
∅14 А400С ДСТУ 3760-2019 L=2700 мм
∅14 А400С ДСТУ 3760-2019 L=1100 мм
∅14 А400С ДСТУ 3760-2019 L=1250 мм
∅14 А400С ДСТУ 3760-2019 L=2100 мм
∅14 А400С ДСТУ 3760-2019 L=900 мм
∅14 А400С ДСТУ 3760-2019 L=3200 мм
∅16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=2700 мм
∅16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=1100 мм
∅16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=1250 мм
∅16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=2100 мм
∅16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=900 мм
∅16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=3200 мм
96
54
18
4
4
12
12
18
Арматурні вироби
Арматура класу
Марка елемента
А400С
Всього:
А240С
ДСТУ 3760-2019
∅8
Всього:
Всього:
∅12
ПМ
282.51
10732
ДСТУ 3760-2019
∅14 ∅16
516.37 636.63
11885
12167.51
Марка, поз.
Позначення
Найменування
Кількі- Маса од. сть шт. ,кг
Примітка, кг
Монолітна плита перекриття
Деталі:
1
∅16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=12085600 мм
1
19071
19071
2
∅18 А400С ДСТУ 3760-2019 L=1500 мм
96
2.99
287.04
3
54
3.99
215.46
4
18
5.39
106.74
5
4
2.19
8.76
6
4
2.49
9.96
7
12
4.19
50.28
8
12
1.79
21.48
9
18
6.39
115.02
10
3.69
11
∅20 А400С ДСТУ 3760-2019 L=1500 мм
354.24
12
4.93
266.22
302.125
2.71
3.08
10.84
12.32
13
14
15
16
17
5.17
62.04
2.21
26.52
7.89
142.02
6.65
119.7
∅20 А400С ДСТУ 3760-2019 L=2000 мм
∅18 А400С ДСТУ 3760-2019 L=2000 мм
∅18 А400С ДСТУ 3760-2019 L=2700 мм
∅18 А400С ДСТУ 3760-2019 L=1100 мм
∅18 А400С ДСТУ 3760-2019 L=1250 мм
∅18 А400С ДСТУ 3760-2019 L=2100 мм
∅18 А400С ДСТУ 3760-2019 L=900 мм
∅18 А400С ДСТУ 3760-2019 L=3200 мм
∅20 А400С ДСТУ 3760-2019 L=2700 мм
∅20 А400С ДСТУ 3760-2019 L=1100 мм
∅20 А400С ДСТУ 3760-2019 L=1250 мм
∅20 А400С ДСТУ 3760-2019 L=2100 мм
∅20 А400С ДСТУ 3760-2019 L=900 мм
∅20 А400С ДСТУ 3760-2019 L=3200 мм
96
54
18
4
4
12
12
18
Арматурні вироби
Арматура класу
Марка елемента
А400С
Всього:
А240С
ДСТУ 3760-2019
∅10
Всього:
Всього:
∅16
ПМ
585.53
585.53
19071
ДСТУ 3760-2019
∅18 ∅20
814.74 993.9
20879.64
21465.17
∅12 А400С ДСТУ 3760-2019 L=12085600 мм
1
10732
10732
Тех. арматура
∅10 А240С ДСТУ 3760-2019 L=1300 мм 730
Матеріали
Бетон С25/30 м3
0.802
585.53
∅8 А240С ДСТУ 3760-2019 L=980 мм
730
0.387
282.51
Тех. арматура
282.51
Спецефікація на плиту перекриття на +3.200
Спецефікація на плиту перекриття +0.000
Відомість витрати сталі плити на +3.200, кг
Відомість витрати сталі плити на +0.000, кг

## Slide 4
Схема розташування пілонів типового поверху
900
900
400
400
900
900
400
900
900
400
900
900
400
900
900
400
900
900
400
900
900
400
900
900
3000
400
1400
4400
1400
2600
1900
1900
400
200
1700 700
1400
2000
400
1
3000
4000
4000
3000
30400
2
4
5
6
8
9
А
Б
Г
Д
Е
21400
3000
3700
4200
3000
Є
3
7
В
4800
2700
4100
4100
4100
4100
2000
400
1500
400
1500
400
ПМ-1
ПМ-2
ПМ-3
ПМ-4
ПМ-5
ПМ-6
ПМ-7
ПМ-8
ПМ-9
ПМ-10
ПМ-11
ПМ-12
500
3000
200
100
100
14x200=2800
Армування плити
умовно не показується
1000
1
1
2
2
2
крок 200
Пілон монолітний ПМ-1
3
3
4
4
500
3000
200
100
100
14x200=2800
1000
Армування плити
умовно не показується
5
крок 200
Пілон монолітний ПМ-2
460
460
60
60
1500
400
60
280
60
1-1
460
460
460
60
60
1500
400
60
280
60
1
2
крок 200
1
3
крок 200
Арматурні випуски
2-2
460
620
60
60
400
60
280
60
4
5 крок 200
6
крок 200
620
3-3
640
620
60
60
400
60
280
60
7 крок 200
8
крок 200
620
4-4
640
2000
2000
4
Арматурні
випуски
Аркушів
КНУБА, ПЦБм-23-ЗБК
Кваліфікаційна випускна робота магістра
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата Виконав Третяк
Консультант Колякова
Керівник Колякова
Зав. каф. Журавський
ПД 3
10
16-ти поверхова житлова будівля в м. Черкаси
Стадія Аркуш
Розділ "Конструктивні рішення"
Схема розташування пілонів типового поверху, монолітний пілон ПМ-1, монолітний пілон ПМ-2, специфікації, відомості витрат сталі, відомість деталей
Марка, поз.
Позначення
Найменування
Кількі- Маса од. сть шт. ,кг
Примітка, кг
Пілон монолітний ПМ-1
4
Пілон монолітний ПМ-2
Деталі:
Матеріали
Бетон С25/30
м3
2.4
Арматурні вироби
Арматурна класу
Марка
елемента
А240С
А500С
Всього:
∅8
Пілон ПМ-1
Пілон ПМ-2
28.89
34.68
ДСТУ 3760-2019
Всього: ∅16
28.89 53.04
34.68 53.04
81.93
Всього:
Поз.
2
Ескіз
53.04
53.04
87.72
Примітки
Даний аркуш розглядати разом з арк. 2 та 4.
Роботи по влаштуванню монолітних з/б колон виконувати у відповідності до ДБН В.2.6-98:2009
Монолітні з/б колони запроектовані з важкого бетону класу С25/30
Бетонну суміш вкладати шарами з ретельним ущільненням вібраторами
3
5
6
7
8
290
470 290 50
50
470
470
470
290
290 85
50
630
290
50
290
630
630
290
290 85
50
650
650
290
290 85
50
630 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Деталі: |  |  | 
50 | 290 | 1 |  | ∅16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=4200 мм | 8 | 6.63 | 53.04
 |  | 2 |  | ∅8 А240С ДСТУ 3760-2019 L=1620 мм | 36 | 0.64 | 23.04
650 |  | 3 |  | ∅8 А240С ДСТУ 3760-2019 L=1645 мм | 9 | 0.65 | 5.85
50 | 290 |  |  | Матеріали |  |  | 
50 650 |  |  |  | Бетон С25/30 | м3 | 1.8 | 
∅16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=4200 мм
8
6.63
53.04
5
6
7
8
∅8 А240С ДСТУ 3760-2019 L=1940 мм
24
0.76
18.24
∅8 А240С ДСТУ 3760-2019 L=1980 мм
12
0.782
9.38
∅8 А240С ДСТУ 3760-2019 L=1975 мм
6
0.78
4.68
∅8 А240С ДСТУ 3760-2019 L=2015 мм
3
0.795
2.38
Специфікація на пілони
Відомість витрати сталі, кг
Відомість деталей

## Slide 5
1
3000
4000
4000
3000
30400
2
4
5
6
8
9
А
Б
Г
Д
Е
21400
3000
3700
4200
3000
Є
3
7
В
4800
2700
4100
4100
4100
4100
3400
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1650
2450
2200
1900
4000
4000
1900
2200
2450
1650
3000
3000
3400
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3500
2800
1900
2300
2800
3500
2500
2200
1900
2300
3400
2300
1900
2200
2500
2720
4000
1800
1900
1800
1900
1800
1900
1700
3250
1700
2500
2200
1900
4000
4000
1900
2200
2500
1900
2100
2120
1
2
3
4
5
6
7
1700 1700
8 9
2300
10
1900
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
67
66
3000
65
64
63
39
40
2200
41
1900
42
43
47
48
3000
49
17
3000
50
3000
51
3000
52
53
54
55
56
58
57
59
60
62
68
69
70
71
44
4000
72
45
1900
73
46
2200
74
75
76
77
78
79
80
3250
81
82
2000
83
2000
84
2000
85
2000
86
87
88
2500
89
2200
90
1900
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
61
План розташування паль
Фундамента плита
100.00
102.00
101.00
98.00
99.00
91.00
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
92.00
90.00
89.00
88.00
1
2
2а
3
Насипний шар
Суглинок піщанистий текучий
Пісок середньої крупності, середньої щільності, малого ступеня водонасичення
WL
Пісок середньої крупності, середньої щільності насичений водою
87.00
86.00
85.00
84.00
83.00
82.00
4
Пісок дрібний, неоднорідний, середньої щільності, водонасичений
103.00
104.00
81.00
№ свердловини | Св.1
Абс. позначка | 102.00
102 0.0
100,9 1.1
92,8 9.2
98,6 3.4
88,6 13.4
82,9 19.1
1
2
2а
3
4
-4.500
97.50
-5.600
96.40
-17.600
84.40
Розгортка фундаментів по вісі 2
А
Є
Св.1
Підпірна стінка ПБН
620
12000
500
крок 400
Ø8 А240С
Ø16 А40С
1
1
Ø8 А240С
крок 400
Ø16 А40С
620
1-1
Пілон монолітний ПМ-5
Армування плити
умовно не показується
1
1
2
2
500
3000
200
100
100
14x200=2800
1000
900
900
280
60
1-1
60
500
280
60
60
500
280
2-2
900
900
280
60
60
500
280
60
60
500
280
1
1
4
крок 200
2
крок 200
3
крок 200
5
крок 200
КНУБА, ПЦБм-23-ЗБК
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата Виконав Третяк
Консультант Гаврилюк
Керівник Колякова
Зав. каф. Журавський
ПД 4 12
Розділ "Основи і фундаменти"
План розташування паль, розгортка фундаментів на вісі 2, розріз 1-1
Примітки:
1. Район будівництва м. Черкаси;
2. За умовну відмітку 0.000 приймаємо рівень чистої підлоги 1-го
поверху, що відповідає абсолютній позначці 102 м;
Палі прийнято буроін'єкційні діаметром 620мм;
Клас бетону палі С25/30;
Всі з'єднання арматурних деталей виконується згідно ДСТУ Б.В.2.б-169:2011 "З'єднання зварні арматури та закладних
виробів залізобетонних конструкцій"
Кваліфікаційна випускна робота магістра
16-ти поверхова житлова будівля в м. Черкаси
Стадія Аркуш Аркушів
Марка, поз.
Позначення
Найменування
Кількі- Маса од. сть шт. ,кг
Примітка, кг
Паля буроін'єкнційна ПБІ-1
Деталі:
1
∅16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=12000 мм
8
18.934
161.488
2
∅8 А240С ДСТУ 3760-2019 L=1150 мм
30
0.454
12.627
Матеріали
Бетон С25/30
м3
3.62
Арматурні вироби
Арматурна класу
Марка елемента
А240С
А500С
Всього:
∅8
Паля ПБІ-1
12.627
ДСТУ 3760-2019
Всього: ∅16
12.627 161.488
174.115
Всього:
161.488
Специфікація на палю
Відомість витрати сталі, кг
Марка, поз.
Позначення
Найменування
Кількі- Маса од. сть шт. ,кг
Примітка, кг
Пілон монолітний ПМ-1
Деталі:
1
∅16 А400С ДСТУ 3760-2019 L=4200 мм
8
6.63
53.04
2
∅8 А240С ДСТУ 3760-2019 L=1720 мм
24
0.68
16.32
Марка елемента | Арматурні вироби |  |  |  | 
 | Арматурна класу |  |  |  | Всього:
 | А240С |  | А500С |  | 
 | ДСТУ 3760-2019 |  |  |  | 
 | ∅8 | Всього: | ∅16 | Всього: | 
Пілон ПМ-1 | 23.85 | 25.85 | 53.04 | 53.04 | 76.89
3
∅8 А240С ДСТУ 3760-2019 L=1280 мм
3
0.51
1.53
Специфікація на пілони
Відомість витрати сталі, кг
Примітки
1. Даний аркуш розглядати разом з арк. 2 та 3.
2. Роботи по влаштуванню монолітних з/б колон
виконувати у відповідності до ДБН В.2.6-98:2009
Монолітні з/б колони запроектовані з важкого бетону
класу С25/30
Бетонну суміш вкладати шарами з ретельним ущільненням вібраторами
Відомість деталей
Поз. | Ескіз
 | 510
2 | 290 60 290
 | 60
 | 510
 | 290
3 | 290 60 290
 | 60
 | 290
 | 510
4 | 290 96 290
 | 60
 | 510
 | 290
5 | 290 96 290
 | 60
 | 290
4
5
∅8 А240С ДСТУ 3760-2019 L=1756 мм
6
0.69
4.14
∅8 А240С ДСТУ 3760-2019 L=1316 мм
3
0.62
1.86
Матеріали
Бетон С25/30
м3
1.68
КНУБА, ПЦБм-23-ЗБК
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата Виконав Третяк
Консультант Колякова
Керівник Колякова
Зав. каф. Журавський
ПД 4 12
Кваліфікаційна випускна робота магістра
16-ти поверхова житлова будівля в м. Черкаси
Стадія Аркуш Аркушів
Розділ "Конструктивні рішення"
Монолітний пілон ПМ-5, розріз 1-1, розріз 2-2, специфікації, відомості витрат сталі, відомість деталей

## Slide 6
А
Б
Г
Д
Е
Є
3000
3700
4200
3000
+0.000
+3.200
+6.400
+22.400
В
4800
2700
1000
2000
2000
2000
3500
3500
Розріз 1-1
-1.050
27850
36500
12000
LIEBHERR R 154 EC-10H
1
3000
4000
4000
3000
30400
2
4
5
6
8
9
А
Б
Г
Д
Е
21400
3000
3700
4200
3000
Є
3
7
В
4800
2700
4100
4100
4100
4100
Схема монолітного залізобетонного перекриття
12000
3800
4200
36500
LIEBHERR R 154 EC-10H
Напрямок робіт
доступ до них обмежений для некваліфікованих осіб. Крім того, необхідно
уникати перевантаження підлоги та забезпечити правильне розміщення та зберігання матеріалів.
6. Нагляд та навчання: Роботи з влаштування монолітного перекриття повинні проводитись під наглядом кваліфікованих осіб з досвідом.
Робітники повинні бути навчені правилам безпеки та процедурам роботи, а також мати знання щодо реагування на небезпечні ситуації.
Допуски та відхилення
При виконанні будівельних робіт необхідно керуватись нормами, правилами та допусками.
При влаштуванні опалубки допускаються наступні відхилення: у відстані між стінками опалубки – 3мм, у зміщенні осей стінок від проектних – 10мм.
Під час влаштування арматури допускаються такі відхилення:
відстань між окремими стержнями ±20мм;
відстань між розподільчими стержнями в одному ряду ±25мм;
відхилення хомутів від вказівок в проекті ±10мм.
Під час прийому опалубки допускаються наступні відхилення:
відхилення від проектних розмірів у відстані між опорами,
розкосами та зв’язками, які підтримують елементи опалубки на 1 м довжини прольоту ±25мм;
відхилення від проектних розмірів у відстані між опорами,
розкосами та зв’язками, які підтримують елементи опалубки на весь проліт ±75мм;
- відхилення від вертикалі чи проектного нахилу опалубки та ліній
їх перетину на 1м висоти 5мм;
- відхилення від вертикалі чи проектного нахилу опалубки та ліній
їх перетину 10мм;
- зміщення осей опалубки від проектного положення стін 8 мм. Охорона праці і техніка безпеки.
Всі роботи виконуються згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництв. Основні положення»;
Забезпечення безпечного доступу: Має бути встановлено безпечні сходи, ліси, підмости та інші засоби доступу до робочих місць на перекритті. Вони повинні мати достатню міцність та стійкість, а також бути правильно закріпленими.
Застосування засобів індивідуального захисту: Всі робітники, які
займаються влаштуванням монолітного перекриття, повинні мати на собі захисний спецодяг, включаючи захисний каскет, робочі рукавиці,
безпечне взуття та ремені безпеки. Засоби індивідуального захисту повинні бути правильно використовувані та підтримуватись у гарному стані.
Контроль якості матеріалів: Перекриття повинно бути виконано з
використанням якісних будівельних матеріалів, які відповідають вимогам безпеки і мають необхідні сертифікати. Перевірка матеріалів перед
використанням є важливою для запобігання вадам та несправностям в конструкції.
Планування та організація робіт: Всі роботи повинні бути добре сплановані та організовані. Робочі місця повинні бути огороджені, а
№ процесу
Найменування процесів
Одиниці виміру
Обсяги процесу
Затрати праці на одиницю
Трудомісткість
Робітник: професія, кількість, розряд
Кількість змін в
добі
Кількість днів
Виконання норм %
Графік виконання робіт
За нормою
Прийня то
За
нормою Прийнято
1
2
3
4
5
6
7 8
9
10 11
12
1
Влаштування опалубки
монтажн.4 р монтажн.4 р монтажн.2 р
2
3,5 99,7%
2
Подача арматури та в'язання арматурних каркасів з окремих стержнів
м2 | 762 | 36,37 | 36,28 | 20,95 | 21
1т | 12,161 | 1,11 | 1,1 | 10,94 | 11
арматурн.4 р арматурн.2 р машиніст 5 р
1
3,5 99,45%
3
Укладання бетонної суміші бетононасосом
100м3
0,326
0,446
0,326
0,73
1
машиніст 4р бетонник 2р
1
0,5
73%
4
Догляд за бетоном
100 м2
6,35
57,2
12,7
0,111
0,5
бетонник 2р
1
0,5 22,2%
5
Знімання опалубки
м2
762
88,91
84,60
8,57
9
монтажн.4р монтажн.4 р монтажн.2р
1
3 95,2%
13
№ | Назва показника | Одиниці виміру | Кількість
1 | Загальна тривалість | днів | 14
2 | Обсяг робіт | м3 | 635
3 | Трудомісткість | Люд-змін | 42,5
4 | Витрати праці на одиницю виміру | Люд-змін/ м3 | 0,067
Технологічні розрахунки на виконання робіт
Техніко-економічні показники
КНУБА, ПЦБм-23-ЗБК
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата Виконав Третяк
Консультант Шпакова
Керівник Колякова
Зав. каф. Журавський
Стадія Аркуш Аркушів ПД 5 10
Розділ "Технологія і організація будівництва"
Технологічна карта на влаштування монолітної залізобетонної плити перекриття
Кваліфікаційна випускна робота магістра
16-ти поверхова житлова будівля в м. Черкаси
Склад поопераційного контролю при виконанні робіт
Робочі дні
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

## Slide 7
Календарний графік
Техніко-економічні показники календарного графіку
Графік руху робочих кадрів
Графік руху механізмів
Графік постачання матеріалів
Aркушів
3м. Кільк. Aрк. №док. Нідпис Дата
КHУБA, НЦБм-23-3БК
Bиконав Третяк Консультант Нпакова
Керівник Колякова
3ав. каф. Нуравський
Стадія Aркуш
НД 6
10
Розділ ”Технологія і організація будівництва”
Календарний графік, графік руху машин
та механізмів, графік руху робочих кадрів,
графік постачання матеріалів, ТEН
Кваліфікаційна випускна робота магістра
16-ти поверхова житлова будівля в м. Uеркаси

## Slide 8
Огляд впливу пожеж на залізобетонні конструкції Класифікація пожеж Приклад пожежі у наслідок займання авіаційного палива. Наслідки пожежі через втрату стійкості конструкцій Коефіцієнт зниження характеристичного опору Коефіцієнт зниження характеристичного опору розтягнутої та стиснутої арматури (значення класу N) розтягнутої та стиснутої арматури (значення класу X) Коефіцієнт зниження характеристичної міцності бетону Актуальність теми дослідження впливу високих температур на залізобетонні конструкції обумовлена їх широким використанням у сучасному будівництві, зокрема у висотних будівлях, мостах, промислових об'єктах та інших спорудах. Пожежі є одним із найсерйозніших факторів, які можуть значно знизити несучу здатність залізобетонних елементів, спричиняючи руйнування конструкцій та значні матеріальні й соціальні втрати. Сучасні тенденції урбанізації та висотного будівництва створюють додаткові виклики для забезпечення вогнестійкості конструкцій, оскільки пожежі у багатоповерхових будівлях мають серйозні наслідки через складність евакуації та високий ризик руйнувань. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Кваліфікаційна випускна робота магістра |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 16-ти поверхова житлова будівля в м. Черкаси |  |  | 
 | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |  | 
 | Виконав |  | Третяк |  |  |  | Науково-дослідна частина | Стадія | Аркуш | Аркушів
 | Консультант |  | Колякова |  |  |  |  | ПД | 7 | 10
 | Керівник |  | Колякова |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Рисунки, графіки, криві, приклади | КНУБА, ПЦБм-23-ЗБК |  | 
 | Зав. каф. |  | Журавський |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
Температура бетона, °С. Величина fck,prizm, МПа Величина fctm, МПа Величина Ecm, ГПа Температура арматури, °С. Величина fyk, МПа Величина Es, ГПа Відповідно до ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», для будівель ступеня вогнестійкості II залізобетонні міжповерхові перекриття повинні мати клас вогнестійкості REI 45. При цьому враховується, що нагрівання піддається нижня грань перекриття, оскільки пожежа виникла у підвальному приміщенні, і, відповідно, верхня грань не нагрівається. Після розрахунку в ПК ЛІРА-САПР отримано наступні результати. За час пожежі в 45 хвилин нижня грань бетону нагрілася до 750 , арматура нижньої грані нагрілася до 315 . Міцність бетону на стиск зменшилася з нормальних 25.5 Мпа до 5.74 Мпа у нижній зоні бетону. Модуль пружності бетону зменшився з нормальних 34.5 ГПа до 1.43 ГПа у нижній зоні бетону. Межа текучості арматури класу А400С зменшилася з нормальних 400 МПа до 396.42 МПа у нижній зоні. Модуль пружності арматури зменшився з нормальних 210 ГПа до 142.62 ГПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Кваліфікаційна випускна робота магістра |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 16-ти поверхова житлова будівля в м. Черкаси |  |  | 
 | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |  | 
 | Виконав |  | Третяк |  |  |  | Науково-дослідна частина | Стадія | Аркуш | Аркушів
 | Консультант |  | Колякова |  |  |  |  | ПД | 8 | 10
 | Керівник |  | Колякова |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Розрахунок вогнестійкості залізобетонної плити перекриття над укриттям товщиною 500мм | КНУБА, ПЦБм-23-ЗБК |  | 
 | Зав. каф. |  | Журавський |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
Температура бетона, °С. Величина fck,prizm, МПа Величина fctm, МПа Величина Ecm, ГПа Температура арматури, °С. Величина fyk, МПа Величина Es, ГПа Згідно з ДБН В 1.1 - 7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» залізобетонним міжповерховим перекриттям для ступені вогнестійкості будівлі II слід призначати клас вогнестійкості R120. Також приймаємо рівномірний нагрів з усіх сторін, тому що в даному випадку пожежа почалась в підвальному приміщенні і вся конструкція знаходиться під впливом пожежі. Через візуальне відображення вогнестійкості лише вибраного елементу в ПК «ЛІРА-САПР» можна побачити лише центр пілона. Після розрахунку в ПК ЛІРА-САПР отримано наступні результати. За час пожежі в 120 хвилин бетон нагрівся до 989 , арматура нагрілася до 628 . Міцність бетону на стиск зменшилася з нормальних 22 Мпа до 3.57 Мпа. Модуль пружності бетону зменшився з нормальних 32.5 ГПа до 3.88 ГПа. Межа текучості арматури класу А400С зменшилася з нормальних 400 МПа до 128.35 МПа. Модуль пружності арматури зменшився з нормальних 210 ГПа до 40.91 ГПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Кваліфікаційна випускна робота магістра |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 16-ти поверхова житлова будівля в м. Черкаси |  |  | 
 | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |  | 
 | Виконав |  | Третяк |  |  |  | Науково-дослідна частина | Стадія | Аркуш | Аркушів
 | Консультант |  | Колякова |  |  |  |  | ПД | 9 | 10
 | Керівник |  | Колякова |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Розрахунок вогнестійкості залізобетонного пілона розмірами 2000х400мм | КНУБА, ПЦБм-23-ЗБК |  | 
 | Зав. каф. |  | Журавський |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
Температура бетона, °С. Величина fck,prizm, МПа Величина fctm, МПа Величина Ecm, ГПа Температура арматури, °С. Величина fyk, МПа Величина Es, ГПа Згідно з ДБН В 1.1 - 7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» залізобетонним міжповерховим перекриттям для ступені вогнестійкості будівлі II слід призначати клас вогнестійкості REI45. Також приймаємо нижню грань схильну до нагріва, тому що в даному випадку пожежа почалась в підвальному приміщенні і через це нагріву верхньої грані не може бути. Після розрахунку в ПК ЛІРА-САПР отримано наступні результати. За час пожежі в 45 хвилин нижня грань бетону нагрілася до 753 , арматура нижньої грані нагрілася до 324 . Міцність бетону на стиск зменшилася з нормальних 22 Мпа до 4.85 Мпа у нижній зоні бетону. Модуль пружності бетону зменшився з нормальних 32.5 ГПа до 1.32 ГПа у нижній зоні бетону. Межа текучості арматури класу А400С зменшилася з нормальних 400 МПа до 394.32 МПа у нижній зоні. Модуль пружності арматури зменшився з нормальних 210 ГПа до 140.04 ГПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Кваліфікаційна випускна робота магістра |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 16-ти поверхова житлова будівля в м. Черкаси |  |  | 
 | Зм. | Кільк. | Арк. | №док. | Підпис | Дата |  |  |  | 
 | Виконав |  | Третяк |  |  |  | Науково-дослідна частина | Стадія | Аркуш | Аркушів
 | Консультант |  | Колякова |  |  |  |  | ПД | 10 | 10
 | Керівник |  | Колякова |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Розрахунок вогнестійкості залізобетонної плити перекриття товщиною 200мм | КНУБА, ПЦБм-23-ЗБК |  | 
 | Зав. каф. |  | Журавський |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
Дякую за увагу!