УДК 532.542  
Ю.М. Константінов, кандидат технічних наук

О.О. Гіжа, кандидат технічних наук 

Київський національний університет будівництва і архітектури

СУЧАСНИЙ  ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ

ОПОРІВ У ТРУБОПРОВОДАХ

Наведено аналіз  існуючих методів розрахунку, показані їх недоліки. Встановлено, що в перехідній області опору  необхідно виділяти дві різні зони: напівгладку і напівшорстку, у яких по-різному визначаються гідравлічні коефіцієнти тертя з переважаючим впливом або числа Рейнольдса  або відносної еквівалентної шорсткості труби. 

Ключові слова: перехідна  область опору, напівгладка  і напівшорстка зони, відносна еквівалентна шорсткість, границі областей опору,  гідравлічний коефіцієнт тертя.

Приведен анализ существующих методов расчета, показаны их недостатки. Установлено, что в переходной области сопротивления  необходимо выделять две разные зоны: полугладкую и полушероховатую, в которых по-разному определяются гидравлические коэффициенти трения с преобладающим влиянием или числа Рейнольдса или относительной эквивалентной шероховатости трубы.
Ключевые слова: переходная область  сопротивления, полугладкая и полушероховатая зоны, относительная эквивалентная шероховатость, границы областей сопротивления, гидравлический коэффициент трения.
An analysis of existing methods of calculation, show their weakness. Found that in the transition region of resistance should be allocated two different zones: the semismooth and semiroughnes in which different definitions hydraulic coefficient of friction with the predominant influence of the Reynolds number or  the relative equivalent roughness.

Keywords: transition area of resistance, semismooth and semiroughnes  zones,  relative equivalent roughness, the boundaries of region of resistance, hydraulic coefficient of friction.
Існуючі рекомендації. При проектуванні і розрахунку трубопроводів різного призначення  особливе значення має визначення втрат напору (або тиску) у трубопроводі по довжині, що істотно впливає на його пропускну здатність. Існують різні рекомендації 
[image: image1.wmf][

]

1

,
[image: image2.wmf][

]

2

,
[image: image3.wmf][

]

3

 для визначення втрат напору. У багатьох  випадках рух рідини у трубах відбувається у перехідній області опору, і тільки при малих швидкостях з невеликою відносною еквівалентною шорсткістю  
[image: image4.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

D

D

екв

 має місце область гідравлічно гладких труб, а при значних швидкостях і відносних еквівалентних шорсткостях – область шорстких труб. Для перехідної області гідравлічний коефіцієнт тертя визначається за  формулами Кольбрука-Уайта

                                
[image: image5.wmf]2

екв

7

,

3

λ

Re

51

,

2

lg

25

,

0

λ

ú

û

ù

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

+

=

D

 ,                                        (1)

або  А.Д.Альтшуля  
[image: image6.wmf][

]

1

:  
                                             
[image: image7.wmf]25

,

0

екв

Re

68

11

,

0

λ

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

+

=

D

.                                        (2)

Перша з формул враховує роботи багатьох дослідників на різних трубах і вважається достатньо точною, друга спрощує розрахунки і призводить практично до тих самих результатів. До речі, формула (2) при 
[image: image8.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

>>

D

Re

68

екв

D

 перетворюється  у формулу  Б.Л.Шифрінсона 
[image: image9.wmf][

]

1

 для шорстких труб:

                                          
[image: image10.wmf]25

,

0

екв

кв

11

,

0

λ

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

=

D

,                                                 (3)                     а при 
[image: image11.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

<<

D

Re

68

екв

D

 – у формулу  Блазіуса  
[image: image12.wmf][

]

1

  для гладких труб:

                                           
[image: image13.wmf]25

,

0

гл

Re

316

,

0

λ

=

.                                                             (4)

Для водопровідних труб широко застосовуються таблиці Ф.А.Шевелєва  
[image: image14.wmf][

]

3

, які ґрунтуються на його формулах 
[image: image15.wmf][

]

2

:

                               
[image: image16.wmf]n

n

V

f

D

m

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

1

λ

                                                        (5) 

Такі формули отримано тільки для води з кінематичною в’язкістю 
[image: image17.wmf]с

см

013

,

0

2

=

n

(при температурі 
[image: image18.wmf]C

t

o

10

»

). Але вони можуть бути приведені до безрозмірного вигляду і застосовуватися  для інших рідин:

            
[image: image19.wmf]n

n

n

n

n

f

D

f

m

D

V

f

D

m

V

f

D

m

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

-

-

Re

68

10

013

,

0

10

884

,

0

68

68

1

1

λ

4

4

n

n

.          (6)
Формули (2), (5) і (6) не враховують вплив стиків на опори у трубах. 

У формулі (2) передбачається залежність 
[image: image20.wmf]λ

 від  
[image: image21.wmf]екв

D

, але рекомендації 
[image: image22.wmf][

]

1

,   для її визначення неконкретні і наводяться у дуже широких межах.

У формулах (5) і (6) параметри 
[image: image23.wmf]n

f

m

,

,

 залежать тільки від матеріалу труб, але вони також не враховують значення  
[image: image24.wmf]D

екв

D

, що істотно впливає на отримані результати. Завдяки дослідженням Ф.А.Шевелєва накопичено великий об’єм експериментальних даних 
[image: image25.wmf][

]

2

, але є ще багато невизначеного стосовно втрат напору і пропускної здатності трубопроводів.  Невідомо, як розраховувати труби з різних матеріалів при інших 
[image: image26.wmf]D

екв

D

, 
[image: image27.wmf]n

,  
[image: image28.wmf]кв

Re

 і 
[image: image29.wmf]кв

λ

. Слід зазначити, що в трубах відносно малих діаметрів числа 
[image: image30.wmf]кв

Re

 встановлюються в  межах  від кількох тисяч до десятків тисяч, а у трубах великих діаметрів  
[image: image31.wmf]кв

Re

 досягають  сотень  тисяч і навіть мільйонів.

[image: image32.emf]0,015

0,017

0,019

0,021

0,023

0,025

0,027

0,029

0,031

0,033

0,035

0,037

0,039

8 9 10 11 12 13 14

Re ln



D=

302мм, 

Шевелєв

Шевелєв

Шевелєв

Альтшуль

 

Альтшуль

 

Альтшуль

 

D=

15,5  5мм, 

D=

5,  24мм, 

0237 ,0

кв

 

0161 ,0

кв

 

0315 ,0

кв

 

 
Рис.1.  Експериментальні  значення 
[image: image33.wmf]λ

  у порівнянні з формулами    (2) і (6).

Звичайно, потоки рідини в цих випадках характеризуються  різними значеннями кінетичної енергії і кількості руху, що не може не впливати на особливості гідравлічних опорів. 
 Як приклад, на рис.1 показані результати досліджень  залежності 
[image: image34.wmf]Re)

(ln

λ

f

=

 для сталевих труб з діаметрами 
[image: image35.wmf]мм

55

,

15

=

D

, 
[image: image36.wmf]мм

4

,

52

=

D

 і 
[image: image37.wmf]мм

302

=

D

, у порівняні їх з формулами (2) і (6). В цьому випадку значення 
[image: image38.wmf]кв

λ

 отримані з роботи 
[image: image39.wmf][

]

2

, а 
[image: image40.wmf]D

екв

D

 підраховані за формулою (3). З графіків бачимо, що підрахунки 
[image: image41.wmf]λ

 за формулою (2) призводять до значного запасу, і криві 
[image: image42.wmf]Re)

(ln

λ

f

=

 досягають значення 
[image: image43.wmf]кв

λ

 при числах 
[image: image44.wmf]кв

Re

Re

>>

. 

Формула (6) при 
[image: image45.wmf]мм

55

,

15

=

D

 показує  занижені значення 
[image: image46.wmf]λ

 в усьому діапазоні зміни чисел 
[image: image47.wmf]Re

, а при 
[image: image48.wmf]мм

4

,

52

=

D

 – тільки у діапазоні  
[image: image49.wmf])

160000

(Re

12

Re

ln

³

³

, і завищені значення 
[image: image50.wmf]λ

 при 
[image: image51.wmf]12

...

10

Re

ln

»

 (
[image: image52.wmf]160000

...

22000

Re

»

). При збільшенні діаметра труби до 
[image: image53.wmf]мм

302

=

D

 майже в усьому діапазоні зміни 
[image: image54.wmf]Re

 ця формула призводить до завищених значень 
[image: image55.wmf]λ

, і тільки при 
[image: image56.wmf]3

,

13

Re

ln

³

 (
[image: image57.wmf]600000

Re

³

) – до занижених. Тобто, можна вважати, що згідно формули (6), при подальшому збільшенні діаметрів труби  буде продовжуватися тенденція встановлення завищених значень 
[image: image58.wmf]λ

. 
	
[image: image59.emf]

0,0075

0,0125

0,0175

0,0225

0,0275

0,0325

0,0375

2 3 4 5 6 7 8

ln

D

D

e

ln 2337 ,0

кв

0597 ,0 λ





D

e

ln 2077 ,0

кв

053 ,0 λ





a-Водогазопровідні

         труби

b-Електрозварні

      труби

кв

λ

a -

b-


	
[image: image60.emf]0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

2 3 4 5 6 7 8

ln

D

D

екв



D

e

D

ln 9346 ,0

екв

0866 ,0







D

e

D

ln 8307 ,0

екв

0539 ,0







а-Водогазопровідні

         труби

b-Електрозварні

      труби

a -

b-



	Рис.2. Залежності 
[image: image61.wmf])

(

λ

кв

D

f

=

  для         сталевих труб
	Рис.3.Залежності 
[image: image62.wmf])

(

екв

D

f

D

=

D

 для   сталевих труб


Визначення області квадратичних опорів і значень 
[image: image63.wmf]кв

λ

 і 
[image: image64.wmf]кв

Re

. Технічні труби кожного типу виробляються згідно державних стандартів. Наприклад, як водогазопровідні (ГОСТ 3262-75), так і електрозварні (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8696-74) мають свої особисті характеристики гідравлічних опорів. Тому, при відомих з 
[image: image65.wmf][

]

2

 значеннях 
[image: image66.wmf]кв

λ

 і 
[image: image67.wmf]D

 можна отримати залежності 
[image: image68.wmf])

(

λ

D

f

=

 для сталевих  труб, які показані на рис.2, потім, користуючись формулою (3), визначити значення 
[image: image69.wmf])

(

екв

D

f

D

=

D

, що показані на рис. 3. Тут враховано також наближені дані натурних досліджень електрозварних труб з 
[image: image70.wmf]мм

600

=

D

 і 
[image: image71.wmf]мм

1200

=

D



 EMBED Equation.3 [image: image72.wmf][

]

2

). В діапазоні досліджень таких труб при 
[image: image73.wmf]мм

302

...

55

,

15

=

D

 значення 
[image: image74.wmf]D

екв

D

 зменшуються більш, ніж у 14 разів, а 
[image: image75.wmf]екв

D

 збільшується майже на 
[image: image76.wmf]%

40

),  а при подальшому збільшенні діаметрів 
[image: image77.wmf]екв

D

 може збільшуватися навіть удвічі. 
  Згідно залежностей на рис. 2  
[image: image78.wmf]кв

λ

 визначається за  формулою:
                                              
[image: image79.wmf]lnD

кв

e

λ

J

T

=

    ,                                           (7)

де  
[image: image80.wmf]2337

,

0

,

0597

,

0

=

=

J

T

– для водогазопровідних  труб, і 
[image: image81.wmf]2077

,

0

,

053

,

0

=

=

J

T

–   для електрозварних труб.
Наведений аналіз підтверджує, що нехтування впливом відносної шорсткості  
[image: image82.wmf]D

екв

D

  може призвести до істотної помилки при визначенні 
[image: image83.wmf]λ

. 

[image: image84.emf]0,022

0,024

0,026

0,028

0,03

0,032

0,034

0,036

8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5

lnRe

λ

0,0237 λ мм, 52,4 D

кв

 

0,0277 λ мм, 26,2 D

кв

 

0,0315 λ мм, ,5 5 1 D

кв

 

 

2194 ,3

кв кв

Re ln 518 , 66 λ






Рис.4. Визначення  області квадратичних опорів  для водогазопровідних труб


[image: image85.emf]0,015

0,017

0,019

0,021

0,023

0,025

10 11 12 13 14 15

lnRe

λ

 

7095 ,3

кв кв

Re 28 , 228 λ





0213 ,0 λ мм, 5, 78

кв

 

D

0188 ,0 λ мм, 1, 155

кв

 

D

0161 ,0 λ мм, 302

кв

 

D


Рис.5. Визначення області квадратичних опорів для електрозварних труб
 Для подальшого аналізу доцільно встановити залежності 
[image: image86.wmf])

λ

(

Re

кв

кв

f

=

 по точках з чисельних дослідів А.Ф.Шевелєва, де значення 
[image: image87.wmf]Re)

(ln

λ

f

=

 (рис. 4 і рис.5) припиняють зниження і залишаються сталими при подальшому зростанні 
[image: image88.wmf]Re

. Оскільки 
[image: image89.wmf]λ

 наближається до 
[image: image90.wmf]кв

λ

 асимптотично, то можна вважати, що квадратична область встановлюється при 
[image: image91.wmf]кв

λ

)

1

...

005

,

1

(

λ

=

. 
Враховуючи формули для 
[image: image92.wmf]кв

λ

, які показані на рисунках, можна отримати залежності  
[image: image93.wmf])

λ

(

Re

кв

кв

f

=

 (рис.6) для труб різних типів і діаметрів при відповідних значеннях 
[image: image94.wmf]кв

λ

, що наведені у 
[image: image95.wmf][

]

3

. 

[image: image96.emf]0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

0,015 0,02 0,025 0,03 0,035

Re

кв

кв

λ

5028 ,3

кв

λ 2633 ,0

кв

Re





Водогазопровідні труби

419 ,3

кв

λ 3824 ,0

кв

Re





Електрозварні труби


Рис.6. Залежності  
[image: image97.wmf](

)

кв

кв

λ

Re

f

=

 для різних типів труб

Для водогазопровідних і електрозварних труб  числа 
[image: image98.wmf]кв

Re

  дещо відрізняються, але для практичних розрахунків можна приймати:  

                                               
[image: image99.wmf]419

,

3

кв

кв

λ

3824

,

0

Re

»

                                                   ( 8 )
Ці значення  
[image: image100.wmf]кв

Re

 близькі до рекомендацій Шевелєва 
[image: image101.wmf][

]

2

, але істотно менші, ніж у рекомендаціях А.Д.Альтшуля 
[image: image102.wmf][

]

1

, у яких не було враховано  умови, що при 
[image: image103.wmf]кв

λ

)

1

...

005

,

1

(

λ

=

  має  бути  і 
[image: image104.wmf]кв

Re

Re

»

.
Дослідження гідравлічного коефіцієнта тертя у перехідній області опору. На наш погляд, характеристики опорів у перехідній області необхідно зв’язувати із відношеннями конкретних чисел Рейнольдса потоку в трубі 
[image: image105.wmf]Re

 до їх значення 
[image: image106.wmf]кв

Re

 на межі перехідної і квадратичної областей опору, та визначати гідравлічний коефіцієнт тертя 
[image: image107.wmf]λ

 також в залежності від його значення 
[image: image108.wmf]кв

λ

 у квадратичній області опору. Тому надалі обробка всіх експериментальних даних проводиться у вигляді залежностей відносних величин 
[image: image109.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

кв

кв

Re

Re

λ

λ

f

. Значення 
[image: image110.wmf]кв

λ

  для різних труб отримано з 
[image: image111.wmf][

]

2

.

Для кожної труби побудовано графіки 
[image: image112.wmf])

кв

Re

Re

(

кв

λ

λ

f

=

. Як приклад,  показані  такі залежності  для  сталевих водогазопровідних труб з
[image: image113.wmf]мм

4

,

52

=

D

 (рис.7) і електрозварних труб з 
[image: image114.wmf]мм

302

=

D

 (рис. 8).

[image: image115.emf]0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1

Re / Re 

кв

кв

λ

λ

1266 ,0

кв кв

Re

Re

924 ,0

λ

λ

















0433 ,0

кв кв

Re

Re

0051 ,1

λ

λ

















() a

() a

() b

() b

0237 ,0 λ

кв



130000 Re

кв



,


Рис.7. Експериментальні дані  і узагальнені формули для водогазопровідної труби 
[image: image116.wmf]мм

4

,

52

=

D

 

[image: image117.emf]0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2

Re / Re 

кв

кв

λ

λ

()a

()a

() b

() b

1433 ,0

кв кв

Re

Re

9197 ,0

λ

λ

















0411 ,0

кв кв

Re

Re

0028 ,1

λ

λ

















0161 ,0 λ

кв



5200000 Re

кв



,


Рис.8.  Експериментальні дані  і узагальнені формули для електрозварної труби 
[image: image118.wmf]мм

302

=

D

 

Аналогічні результати отримано також для труб з діаметрами 
[image: image119.wmf]мм

55

,

15

, 
[image: image120.wmf]мм

4

,

52

,
[image: image121.wmf]мм

5

,

78

і 
[image: image122.wmf]мм

1

,

155

. Аналіз цих даних показує, що в межах перехідної області опору існують дві якісно різні зони. При 
[image: image123.wmf]кв

Re

)

375

,

0

...

1

,

0

(

Re

»

  
[image: image124.wmf]λ

 суттєво збільшується у порівнянні з  
[image: image125.wmf]кв

λ

 (до 25%).  В цій зоні на 
[image: image126.wmf]λ

 істотно впливає число 
[image: image127.wmf]Re

, а також  
[image: image128.wmf]кв

λ

 і 
[image: image129.wmf]кв

Re

. Тому  цю зону можна умовно назвати  напівгладкою. При числах 
[image: image130.wmf]кв

Re

)

1

...

375

,

0

(

Re

»

, де 
[image: image131.wmf]λ

 змінюються відносно мало (до 5%), на  його величину більше впливає 
[image: image132.wmf]кв

λ

 і менше впливають числа 
[image: image133.wmf]Re

 і 
[image: image134.wmf]кв

Re

. Цю зону можна назвати  напівшорсткою. Наведені залежності можуть описуватися такими формулами:

при 
[image: image135.wmf]кв

Re

)

375

,

0

...

1

,

0

(

Re

»

:            
[image: image136.wmf]1

кв

кв

Re

Re

λ

λ

В

A

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

 ,                                  (9)

при 
[image: image137.wmf]кв

Re

)

1

...

375

,

0

Re

»

:              
[image: image138.wmf]2

кв

кв

Re

Re

λ

λ

В

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

.                                     (10)

Значення параметрів 
[image: image139.wmf]A

,
[image: image140.wmf]1

B

,
[image: image141.wmf]2

B

  для труб одного типу мало змінюються і можуть бути осередненими. Для водогазопровідних труб можна приймати: 
[image: image142.wmf]925

,

0

=

A

, 
[image: image143.wmf]128

,

0

1

-

=

B

, 
[image: image144.wmf]0514

,

0

2

-

=

B

. Для електрозварних труб: 
[image: image145.wmf]913

,

0

=

A

, 
[image: image146.wmf]14

,

0

1

-

=

B

, 
[image: image147.wmf]045

,

0

2

-

=

B

.

Визначення області гладких труб. Відомо, що для області гладких труб коефіцієнт 
[image: image148.wmf]гл

λ

 визначається за формулою Блазіуса (4). Ці криві (відносно більш круті) для різних 
[image: image149.wmf]кв

Re

 показані на (рис.9). 

[image: image150.emf]0,027

0,029

0,031

0,033

0,035

0,037

0,039

0,041

0,043

0,070,080,090,1 0,11

Re/Re

кв

0,018

0,02

0,022

0,024

0,026

0,028

0,03

0,08 0,1 0,12 0,14

Re/Re

кв

(9)

(9)

Блазіус

Блазіус

Водогазопровідні труби

Електрозварні труби

200000 Re

кв



300000 Re

кв



520000 Re

кв



75000 Re

кв



130000 Re

кв



48000 Re

кв



λ

λ


Рис.9. Визначення  граничних  точок для області гладких труб

На цих графіках  для кожного типу  і діаметра труби при відповідних тих самих значеннях 
[image: image151.wmf]кв

Re

 також показані (з меншим похилом) залежності 
[image: image152.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

кв

гл

Re

Re

λ

f

  за формулами (9). Точки перетину кривих за формулами  (4) і (9) з однаковими значеннями 
[image: image153.wmf]кв

Re

Re

 дозволяють визначити межу області гідравлічно гладких труб  
[image: image154.wmf]кв

гл

Re

Re

 для відповідного 
[image: image155.wmf]кв

Re

. Звідси можна отримати залежності 
[image: image156.wmf](

)

кв

гл

Re

Re

f

=

, що показані на рис. 10,  які дещо відрізняються  для електрозварних і водогазопровідних труб. Враховуючи, що водогазопровідні труби мають відносно малі значення 
[image: image157.wmf]гл

Re

, то можна для всіх сталевих труб приймати:    

                                              
[image: image158.wmf]кв

гл

Re

127

,

0

Re

=

  .                                                 (11)

.  
[image: image159.emf]0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

Re

гл

Труби електрозварні

Труби водогазопровідні

кв

Re

кв гл

Re 127 ,0 Re



кв гл

Re 106 ,0 Re




Рис.10. Залежності 
[image: image160.wmf])

(Re

Re

кв

гл

f

=

 для різних типів труб

Порівняння запропонованих формул з даними експериментів.

[image: image161.emf]0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Re / Re

кв



D=15,55 мм

D=262 мм ,

D=5,24 мм

за формулою ( 9 )

за формулою ( 10 )


Рис.11. Залежності (9) і (10) і дані експериментів для водогазопровідних руб


[image: image162.emf]0,015

0,0175

0,02

0,0225

0,025

0,0275

0,03

0,0325

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Re/Re

кв



D

=78,5 мм

D

=,  1551мм

D

=  302мм

за формулою ( 10 )

за формулою ( 9 )


Рис.12. Залежності (9) і (10) і дані експериментів для електрозварних труб

Як приклади, наводяться  значення 
[image: image163.wmf]λ

 за формулами (9) і (10) для водогазопровідних (рис.11) та електрозварних труб (рис.12) і експериментальні точки за даними А.Ф.Шевелєва 
[image: image164.wmf][

]

2

. Графіки показують,  що  запропоновані залежності, на відміну від формул (2) і (6), достатньо добре співпадають з експериментальними даними, а також більш якісно відображають характер зміни гідравлічного коефіцієнта тертя у перехідний області опорів  і  вплив на нього  величин 
[image: image165.wmf]кв

λ

, 
[image: image166.wmf]кв

Re

 і 
[image: image167.wmf]Re

. 

             Зауваження щодо розрахунків труб великих діаметрів.
 В якості приклада розглянемо визначення гідравлічного коефіцієнта тертя 
[image: image168.wmf]λ

 для сталевої труби 
[image: image169.wmf]мм

2500

=

D

 при швидкостях 
[image: image170.wmf]с

м

5

,

2

£

V

.

Будуємо  графіки 
[image: image171.wmf](Re)

λ

f

=

 (рис.13) за формулами (2), (6), (9) і (10). 


[image: image172.emf]0,01

0,011

0,012

0,013

0,014

0,015

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

Re

(10)

(9)

Шевелєв

Альтшуль

01043 ,0 λ

кв



λ


Рис.13. Залежності 
[image: image173.wmf](

)

кв

λ

Re,

λ

f

=

 для 
[image: image174.wmf]мм

2500

=

D

 за формулами 9-10, 2, 6
З графіків бачимо, що формула (2) дає завищені (від 5 до 14%) значення 
[image: image175.wmf]λ

, а формула (6) завищені (до 10%) тільки при числах 
[image: image176.wmf]2300000

Re

£

і занижені при 
[image: image177.wmf]2300000

Re

³

(тобто при
[image: image178.wmf]кв

Re

Re

³

). До речі, в 
[image: image179.wmf][

]

3

 стверджується, що нові сталеві труби практично завжди працюють у перехідній області опору і це відображено у наведених там таблицях при 
[image: image180.wmf]с

м

5

,

2

£

V

 і 
[image: image181.wmf]мм

2500

£

D

, а в 
[image: image182.wmf][

]

2

 навпаки вважається, що при 
[image: image183.wmf]с

м

2

,

1

³

V

 встановлюється квадратична область опору, що неточно. Це відбувається  тільки при
[image: image184.wmf]кв

Re

Re

³

.
Підсумки. Проведені дослідження характеризують новий підхід до визначення гідравлічних опорів у трубах, а наведені рекомендації є більш достовірними і дозволяють розраховувати трубопроводи різного призначення при русі і різних рідин (а не тільки води) і  різних температурах. 

Список літератури

1. Альтшуль А.Д. Гидравлические  сопротивления. М.: «Недра», 1982.-224 с.

2. Шевелев Ф.А. Исследование основных гидравлических закономерностей турбулентного движения в трубах. М.: «Госстройиздат», 1953.- 208  с.
3. Шевелев Ф.А, Шевелев А.А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. Справочное пособие. М.: ООО «Бастет», 2007.- 350 с.
_1425877009.unknown

_1425877052.unknown

_1425931739.unknown

_1427568875.unknown

_1427571231.unknown

_1427571377.unknown

_1427571547.unknown

_1427571548.unknown

_1427571546.unknown

_1427571404.unknown

_1427571257.unknown

_1427571327.unknown

_1427571243.unknown

_1427571068.unknown

_1427571099.unknown

_1427568987.unknown

_1427569135.unknown

_1427569149.unknown

_1427569061.unknown

_1427568962.unknown

_1427532328.unknown

_1427533769.unknown

_1427534104.unknown

_1427534900.unknown

_1427533868.unknown

_1427532385.unknown

_1427532721.unknown

_1427481229.unknown

_1427532294.unknown

_1427532308.unknown

_1427532234.unknown

_1427532255.unknown

_1427531203.unknown

_1426533931.unknown

_1426969409.unknown

_1426528860.unknown

_1426532055.unknown

_1426017344.unknown

_1425877067.unknown

_1425877084.unknown

_1425877089.unknown

_1425918479.unknown

_1425918606.unknown

_1425877093.unknown

_1425914784.unknown

_1425877092.unknown

_1425877086.unknown

_1425877088.unknown

_1425877085.unknown

_1425877079.unknown

_1425877081.unknown

_1425877083.unknown

_1425877080.unknown

_1425877073.unknown

_1425877075.unknown

_1425877072.unknown

_1425877058.unknown

_1425877061.unknown

_1425877063.unknown

_1425877065.unknown

_1425877066.unknown

_1425877064.unknown

_1425877062.unknown

_1425877059.unknown

_1425877054.unknown

_1425877057.unknown

_1425877053.unknown

_1425877026.unknown

_1425877040.unknown

_1425877048.unknown

_1425877050.unknown

_1425877051.unknown

_1425877049.unknown

_1425877045.unknown

_1425877047.unknown

_1425877043.unknown

_1425877030.unknown

_1425877033.unknown

_1425877038.unknown

_1425877031.unknown

_1425877028.unknown

_1425877029.unknown

_1425877027.unknown

_1425877018.unknown

_1425877022.unknown

_1425877024.unknown

_1425877025.unknown

_1425877023.unknown

_1425877020.unknown

_1425877021.unknown

_1425877019.unknown

_1425877014.unknown

_1425877016.unknown

_1425877017.unknown

_1425877015.unknown

_1425877011.unknown

_1425877012.unknown

_1425877013.unknown

_1425877010.unknown

_1425876962.unknown

_1425876985.unknown

_1425877000.unknown

_1425877004.unknown

_1425877006.unknown

_1425877008.unknown

_1425877005.unknown

_1425877002.unknown

_1425877003.unknown

_1425877001.unknown

_1425876995.unknown

_1425876998.unknown

_1425876999.unknown

_1425876996.unknown

_1425876988.unknown

_1425876991.unknown

_1425876992.unknown

_1425876989.unknown

_1425876987.unknown

_1425876970.unknown

_1425876977.unknown

_1425876979.unknown

_1425876981.unknown

_1425876983.unknown

_1425876984.unknown

_1425876982.unknown

_1425876980.unknown

_1425876978.unknown

_1425876975.unknown

_1425876976.unknown

_1425876974.unknown

_1425876966.unknown

_1425876968.unknown

_1425876969.unknown

_1425876967.unknown

_1425876964.unknown

_1425876965.unknown

_1425876963.unknown

_1425876910.unknown

_1425876946.unknown

_1425876958.unknown

_1425876960.unknown

_1425876961.unknown

_1425876959.unknown

_1425876948.unknown

_1425876957.unknown

_1425876947.unknown

_1425876924.unknown

_1425876936.unknown

_1425876942.unknown

_1425876945.unknown

_1425876939.unknown

_1425876929.unknown

_1425876926.unknown

_1425876927.unknown

_1425876925.unknown

_1425876918.unknown

_1425876921.unknown

_1425876922.unknown

_1425876919.unknown

_1425876916.unknown

_1425876917.unknown

_1425876915.unknown

_1425876895.unknown

_1425876901.unknown

_1425876908.unknown

_1425876909.unknown

_1425876906.unknown

_1425876897.unknown

_1425876900.unknown

_1425876896.unknown

_1425876887.unknown

_1425876890.unknown

_1425876892.unknown

_1425876889.unknown

_1425876884.unknown

_1425876886.unknown

_1425798339.unknown

_1425798341.unknown

_1425876883.unknown

_1425798340.unknown

_1425798338.unknown

