
[image: image1.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image2.wmf]УДК 532.542  

Ю.М. Константінов, кандидат технічних наук

О.О. Гіжа, кандидат технічних наук 

Київський національний університет будівництва і архітектури
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ НЕПРЯМОГО ГІДРАВЛІЧНОГО УДАРУ

 Розглядаються особливості впливу зміни опору засувки під час її закриття на зменшення швидкості в трубопроводі при непрямому  гідравлічному  ударі. Вперше показано, що підвищення  тиску змінюється з часом не за лінійним, а більш складним степеневим законом. Наводяться конкретні рекомендації щодо визначення підвищення тиску або часу закриття  засувки.

Ключові слова: гідравлічний удар, зміна опору засувки за час її закриття, зменшення  швидкості, підвищення тиску.

Рассматриваются  особенности влияния изменения сопротивления   задвижки во время  ее закрытия на уменьшение скорости в трубопроводе при непрямом гидравлическом ударе. Впервые показано, что повышение давления изменяется  в зависимости от  времени не по линейному, а более сложному степенному закону. Приводятся конкретные рекомендации для определения повышения давления  или  времени закрытия задвижки.

Ключевые слова: гидравлический удар, изменение сопротивления задвижки за время её закрытия, уменьшение  скорости, повышение давления.

    The features of the influence of the change in resistance valve during its closing to velocity decrease in pipeline with indirect hydraulic shock. It was shown that increasing pressure varies depending on time is not linear and the more complex power law. Provides specific recommendations for the determination of pressure increase or closing time of the valve.

Keywords:  hydraulic shock, resistance change the valve during its closing, velocity decrease,   pressure increase.
При розрахунках непрямого гідравлічного удару залишається ще багато невизначеного. При прямому ударі засувка закривається майже миттєво або її час закриття  
[image: image3.wmf]з

t

 менший, ніж фаза удару 
[image: image4.wmf]Т

, яка дорівнює

                               
[image: image5.wmf]v

C

l

T

2

=

,                                                              (1)

де 
[image: image6.wmf]l

- довжина трубопроводу;


[image: image7.wmf]-

v

C

швидкість ударної хвилі, що визначається за формулою

                              
[image: image8.wmf]тр

рід

рід

v

δ

1

ρ

E

E

D

E

C

+

=

                                                           (2)

де 
[image: image9.wmf]p

E

 і 
[image: image10.wmf]тp

E

 - відповідно модулі пружності рідини і матеріалу труби;


[image: image11.wmf]D

- діаметр труби; 
[image: image12.wmf]δ

- товщина стінки труби.

Підвищення тиску при прямому ударі визначають за відомою формулою 
                                    
[image: image13.wmf]0

v

ρ

V

C

p

=

D

,                                                         (3)
де 
[image: image14.wmf]0

V

- швидкість руху рідини в трубі до удару.
При непрямому ударі час закриття засувки більше фази удару (
[image: image15.wmf]T

t

>

з

), і тиск підвищується не від втрати всієї швидкості руху рідини до удару  
[image: image16.wmf]0

V

, а тільки за рахунок втраченої швидкості  
[image: image17.wmf]V

V

V

-

=

0

втр

 (рис.1), тобто
                           
[image: image18.wmf](

)

V

V

C

p

-

=

D

0

v

ρ

,                                                         (4) 
де 
[image: image19.wmf]V

- швидкість руху рідини в трубі після удару.  
В гідравлічній літературі [3,4] існують рекомендації, які пропонують вважати, що при непрямому ударі втрачена швидкість 
[image: image20.wmf]втр

V

 змінюється за лінійним законом, тобто пропорційно відношенню фази удару 
[image: image21.wmf]T

до часу закриття засувки 
[image: image22.wmf]з

t

. Тому 

                        
[image: image23.wmf]з

0

v

ρ

t

T

V

C

p

=

D

                                                            (5)
	[image: image24.jpg]



 Рис.1.  Схема непрямого гідравлічного удару
	[image: image25.jpg]


   
Рис.2. Залежність відносного відкриття засувки 
[image: image26.wmf]D

a

 від часу її закриття 
[image: image27.wmf]з

t




Але ця формула не враховує особливості  залежності швидкості 
[image: image28.wmf]V

 від відносного відкриття засувки 
[image: image29.wmf]D

a

, яке, в свою чергу, залежить від часу її відкриття 
[image: image30.wmf]з

t

. Приймаючи, що закриття засувки відбувається рівномірно [1], отримаємо залежність відносного її  відкриття 
[image: image31.wmf]D

a

n

=

 від відношення фази  удару 
[image: image32.wmf]T

 до часу її  закриття  
[image: image33.wmf]з

t

, тобто 
[image: image34.wmf]з

t

T

 (рис.2)
                                   
[image: image35.wmf]з

1

t

T

D

a

n

-

=

=

 .                                                     ( 6)
Від типу  і відносного відкриття засувки 
[image: image36.wmf]D

a

n

=

 залежить також коефіцієнт  її  опору 
[image: image37.wmf]з

ς

, який можна знаходити за даними [2]  або за формулою 

                                            
[image: image38.wmf]n

e

F

G

=

з

ς

,                                                           (7)
де параметри 
[image: image39.wmf]G

 і 
[image: image40.wmf]F

 залежать від конструктивних особливостей засувки.
Наприклад, при 
[image: image41.wmf]130

=

G

 і 
[image: image42.wmf]88

,

6

=

F

 залежність 
[image: image43.wmf](

)

D

a

f

=

з

ς

  показана на рис. 3.  
 [image: image44.jpg]120

100
80
60
40
20

4‘3 - 1306—6,88(61/1)) T

0,2

0.4

0,6

0,8

1a/D




Рис.3. Залежність 
[image: image45.wmf](

)

D

a

f

=

з

V

 при 
[image: image46.wmf]88

,

6

,

130

=

F

=

G


Враховуючи  (6), отримаємо  залежність коефіцієнта опору засувки  
[image: image47.wmf]з

ς

  від  відношення  
[image: image48.wmf]з

t

T

 (рис.4), тобто фактично від часу її закриття 
[image: image49.wmf]з

t

 


[image: image50.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

F

U

=

з

з

ς

t

T

e

   .                                                   (8) 
де  
[image: image51.wmf]F

G

=

U

e

- параметр, що залежить від особливостей засувки, при 
[image: image52.wmf]130

=

G

 і 
[image: image53.wmf]88

,

6

=

F

  значення 
[image: image54.wmf]134

,

0

=

U

. Доцільно відмітити, що при відкритій засувці  (
[image: image55.wmf]T

t

>>

з

) коефіцієнт її опору 
[image: image56.wmf]U

»

з

ς

.
Звідси бачимо, що при відносно малому відкритті засувки  
[image: image57.wmf]D

a

n

=

, або при зменшенні часу її відкриття 
[image: image58.wmf]з

t

 (зростанні відношення 
[image: image59.wmf]з

t

T

) коефіцієнт її опору 
[image: image60.wmf]з

ς

 значно збільшується. Подібні графіки для 
[image: image61.wmf]з

ς

 можна отримати і для інших типів засувок, або затворів  при різних  їх параметрах 
[image: image62.wmf]G

, 
[image: image63.wmf]U

  і 
[image: image64.wmf]F

.
[image: image65.jpg]1 T/’[3




Рис. 4. Графік залежності 
[image: image66.wmf])

(

ς

з

з

t

T

f

=

 для засувки при 
[image: image67.wmf]88

,

6

,

134

,

0

=

F

=

U


Аналогічно для поворотних запірних влаштувань [2] визначаються залежності 
[image: image68.wmf]з

ς

 від кута повороту 
[image: image69.wmf]j

  (рис. 5). 
	[image: image70.jpg]UMNIHAPWUYHUN KpaH

Q




  
	    [image: image71.jpg]ANCKOBUK 3aTBOP







Рис.5.  Схеми поворотних  влаштувань 
Як і в попередньому випадку, вважаємо, що поворот затвору в межах 
[image: image72.wmf]o

o

90

...

0

=

j

 здійснюється рівномірно, тобто 
[image: image73.wmf]з

o

90

t

T

=

j

. Тоді після перерахунку формул, що показані на рис.5  у форматі  
[image: image74.wmf](

)

o

90

/

ς

j

f

=

, отримаємо 
                                                    
[image: image75.wmf](

)

з

кр(д.з)

ς

t

T

f

=

.                                                 (9)
Ця залежність перетворюється у формулу (8), зі значеннями 
[image: image76.wmf]U

 і 
[image: image77.wmf]F

 для вказаних  типів  затворів (рис.6). Узагальнюючі це положення, необхідно відзначити, що для будь–якого  затвора (засувки), при відомих залежностях коефіцієнта опору 
[image: image78.wmf]ς

 від  відносного відкриття 
[image: image79.wmf]D

a

 або кута повороту 
[image: image80.wmf]j

 [2], можна отримати параметри 
[image: image81.wmf]U

 і 
[image: image82.wmf]F

.                                                                                            

В трубопроводі існують також опори по довжині та інші місцеві опори, що визначаються такими узагальненими даними:

коефіцієнт опору трубопроводу при відкритій засувці;

                                          
[image: image83.wmf]å

+

=

ς

λ

ς

тр

D

l

 ,                                                  (10)

коефіцієнт опору трубопроводу при засувці, що відкрита частково  

                               
[image: image84.wmf]å

+

¢

=

¢

ς

λ

ς

тр

D

l

 ,                                                 (11)
[image: image85.jpg]i N A

KpaH

VIJ'IIHD,pI/I‘-IHVII/I

0,06¢ 13,5(T/t, )i

OICKOBWI

3aTBOp

c,=0,4 e9,38(T/t3)

1]
08 1 Th,




Рис.6. Залежності 
[image: image86.wmf](

)

з

з

ς

t

T

f

=

 для поворотних затворних влаштувань
 де 
[image: image87.wmf]l

- довжина трубопроводу; 
[image: image88.wmf]å

ς

- сума всіх коефіцієнтів місцевих опорів (крім засувки);  
[image: image89.wmf]λ

, 
[image: image90.wmf]λ

¢

 - гідравлічні коефіцієнти тертя при повністю або частково  відкритій засувці, що залежать від числа 
[image: image91.wmf]n

VD

=

Re

 (тобто від швидкостей  
[image: image92.wmf]0

V

 і 
[image: image93.wmf]V

 для конкретних діаметра труби 
[image: image94.wmf]D

 і кінематичної в’язкості 
[image: image95.wmf]n

). Для стандартних  труб засоби визначення  
[image: image96.wmf](Re)

λ

f

=

 наведені в [5]. Якщо в обох випадках течія в трубі відповідає квадратичній області опору, то  
[image: image97.wmf]λ

λ

=

¢

.

Якщо на початку трубопроводу  встановлюється напір 
[image: image98.wmf]H

, то при повністю відкритій засувці 

                                    
[image: image99.wmf]g

V

z

H

2

ς

2

0

тр

+

D

=

,                                                  (12)                 

а при частковому її відкритті 

                           
[image: image100.wmf](

)

з

2

з

тр

2

V

ς

ς

g

z

H

+

¢

+

D

=

,                                        (13)

де  
[image: image101.wmf]z

D

 - різниця геодезичних відміток біля засувки і на початку трубопроводу. 

Рівняння (4) представимо у вигляді

                                      
[image: image102.wmf](

)

v

0

v

1

ρ

k

V

C

p

-

=

D

                                               (14)

де 
[image: image103.wmf]0

v

V

V

k

=

 - коефіцієнт зменшення швидкості при непрямому ударі.
Спрощено, не враховуючи коливання тисків при ударі [6], і дорівнюючи вирази (12) і (13), отримаємо 

                             
[image: image104.wmf]з

тр

тр

0

v

ς

ς

ς

+

¢

=

=

V

V

k

 ,                                            (15)

     .                       

Звідси бачимо, що відношення 
[image: image105.wmf]0

V

V

 залежить від 
[image: image106.wmf]з

тр

тр

ς

,

ς

,

ς

¢

. В свою чергу 
[image: image107.wmf]тр

ς

¢

 також є функцією від 
[image: image108.wmf]V

, а 
[image: image109.wmf]з

ς

 залежить від часу закриття засувки (затвору) 
[image: image110.wmf]з

t

. З цього маємо, що  залежність 
[image: image111.wmf](

)

з

0

t

T

f

V

V

=

  змінюється не  за лінійним законом, а за більш складним степеневим. На неї впливають  втрати напору в трубопроводі при відкритій і частково закритій засувці. Вона  враховує також час закриття засувки. Як приклад, відношення 
[image: image112.wmf]0

V

V

  для засувки з коефіцієнтами  опору 
[image: image113.wmf]з

ς

 (8) при параметрах 
[image: image114.wmf]134

,

0

=

U

 і 
[image: image115.wmf]88

,

6

=

F

 і коефіцієнтами  опору трубопроводу  в  межах 
[image: image116.wmf]100

...

5

ς

тр

=

  наведено на рис.7.
[image: image117.jpg]Grp =50

ngZS

0,2

0.4

0,6

0,8

T/t




  Рис.7. Залежності 
[image: image118.wmf](

)

тр

0

ς

,

з

t

T

f

V

V

=

 при різних коефіцієнтах опору трубопроводу  і коефіцієнті опору засувки 
[image: image119.wmf]з

ς

 з параметрами 
[image: image120.wmf]88

,

6

,

134

,

0

=

F

=

U

.

З графіків бачимо, що при великих коефіцієнтах 
[image: image121.wmf]тр

ς

 (тобто при відносно великих втратах напору в трубопроводі) відношення 
[image: image122.wmf]0

V

V

 суттєво зменшується тільки при 
[image: image123.wmf]6

,

0

з

³

t

T

, коли підвищення тиску при ударі є значним. Це було відзначено також в роботі  [6]. В той же час при відносно малих  
[image: image124.wmf]тр

ς

,  опір засувки 
[image: image125.wmf]з

ς

 істотно зменшує швидкість після удару 
[image: image126.wmf]V

 у порівнянні із початковою 
[image: image127.wmf]0

V

 у більш широкому діапазоні зміни 
[image: image128.wmf]з

t

T

.
Отримані залежності дозволяють більш обґрунтовано розв’язувати задачі стосовно гідравлічного удару. Наприклад, якщо при відомому допустимому підвищенні тиску  в трубі 
[image: image129.wmf]p

D

 необхідно визначити  мінімально допустимий час закриття засувки 
[image: image130.wmf]з

t

, то з  (4) знаходимо швидкість після удару 
[image: image131.wmf]V

 і відповідний коефіцієнт 
[image: image132.wmf]λ

¢

 [5]. Далі з (15) визначаємо коефіцієнт опору засувки 
[image: image133.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¢

-

=

тр

тр

2

v

тр

з

ς

ς

1

ς

ς

k

. Підставляючи це значення у (8), після деяких перетворень підраховуємо допустимий мінімальний час закриття засувки

                     
[image: image134.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

U

F

=

з

з

ς

ln

T

t

  ,                                                   (16)
Якщо необхідно визначити підвищення тиску 
[image: image135.wmf]p

D

 при відомому часі закриття  засувки  
[image: image136.wmf]з

t

, то попередньо визначаємо значення гідравлічного коефіцієнта тертя [5]  
[image: image137.wmf])

(

λ

0

V

f

=

, з (10) - коефіцієнт опору трубопроводу 
[image: image138.wmf]тр

ς

, з (8) - коефіцієнт опору засувки 
[image: image139.wmf]з

ς

 і з (15) - відношення  
[image: image140.wmf]0

v

V

V

k

=

. Потім уточнюємо  значення 
[image: image141.wmf](

)

V

f

=

¢

λ

, 
[image: image142.wmf]тр

ς

¢

, 
[image: image143.wmf]v

k

 і далі з (14) отримуємо підвищення тиску 
[image: image144.wmf](

)

v

0

1

ρ

k

V

C

p

v

-

=

D

.
Література
1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О . Технічна механіка  рідини і газу. К.: Вища школа, 2002. - 278 с.
2. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. М Машиностроение, 1992.- 672 с.
3. Альтшуль А.Д., Животовский Л.С., Иванов Л.П. Гидравлика и аэродинамика. -М.: Стройиздат, 1987.- 412 с.
4. Смыслов В.В. Гидравлика и аэродинамика .-К. Вища школа, 1979.-336 с.
5.  Константінов Ю.М., Гіжа О.О . Особливості втрат напору в перехідній і    
     квадратичній областях опору.//Проблеми водопостачання, водовідведення та    
    гідравліки. - К: КНУБА, 2013.-№ 22- С.140-148
5. Курганов А.М., Федоров Н.Ф. Гидравлические расчеты систем водоснабжения и водоотведения: Справочник. Л.: Стройиздат, 1986 – 440 с.
Features calculation of indirect hydraulic shock    - НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

_1450520461.unknown

_1450541744.unknown

_1452493225.unknown

_1452495761.unknown

_1452954193.unknown

_1453892950.unknown

_1453892969.unknown

_1453893066.unknown

_1453657214.unknown

_1453890604.unknown

_1452967902.unknown

_1452935279.unknown

_1452954121.unknown

_1452935215.unknown

_1452496638.unknown

_1452493834.unknown

_1452494375.unknown

_1452494935.unknown

_1452495020.unknown

_1452493879.unknown

_1452493632.unknown

_1452493694.unknown

_1452493227.unknown

_1452323368.unknown

_1452448913.unknown

_1452449153.unknown

_1452448957.unknown

_1452446998.unknown

_1452271839.unknown

_1452274373.unknown

_1450542017.unknown

_1452271767.unknown

_1450542540.unknown

_1450542010.unknown

_1450524356.unknown

_1450524594.unknown

_1450524692.unknown

_1450525949.unknown

_1450524670.unknown

_1450524449.unknown

_1450524504.unknown

_1450524557.unknown

_1450524424.unknown

_1450520483.unknown

_1450523721.unknown

_1450523757.unknown

_1450524280.unknown

_1450522206.unknown

_1450523689.unknown

_1450520469.unknown

_1447852110.unknown

_1448006518.unknown

_1448271917.unknown

_1448274529.unknown

_1449053353.unknown

_1449056022.unknown

_1449069633.unknown

_1449053393.unknown

_1449053283.unknown

_1448272306.unknown

_1448010246.unknown

_1448092746.unknown

_1448092901.unknown

_1448087210.unknown

_1448091566.unknown

_1448010832.unknown

_1448006836.unknown

_1448009056.unknown

_1448006799.unknown

_1447863358.unknown

_1448002527.unknown

_1448002552.unknown

_1448003825.unknown

_1448003956.unknown

_1448003472.unknown

_1448002539.unknown

_1447962145.unknown

_1448002033.unknown

_1447962778.unknown

_1447961957.unknown

_1447863536.unknown

_1447857389.unknown

_1447861174.unknown

_1447861346.unknown

_1447862519.unknown

_1447862346.unknown

_1447861290.unknown

_1447860584.unknown

_1447855777.unknown

_1447855807.unknown

_1447852129.unknown

_1447482832.unknown

_1447673090.unknown

_1447830657.unknown

_1447830670.unknown

_1447831730.unknown

_1447682117.unknown

_1447830597.unknown

_1447827392.unknown

_1447680949.unknown

_1447680999.unknown

_1447680822.unknown

_1447670974.unknown

_1447672669.unknown

_1447672993.unknown

_1447672663.unknown

_1447482958.unknown

_1446389395.unknown

_1446393003.unknown

_1446395688.unknown

_1447428432.unknown

_1447409712.unknown

_1446393033.unknown

_1446389665.unknown

_1446390185.unknown

_1446389563.unknown

_1446387906.unknown

_1446388892.unknown

_1446389318.unknown

_1446387416.unknown

_1446387703.unknown

_1446387887.unknown

_1446387661.unknown

_1446384579.unknown

_1446387363.unknown

_1446384571.unknown

